P. T. Wykonawcy
wszyscy

DA.271-2-6/18 				                                   Nowy Sącz, dnia 15 stycznia 2018 r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 1 – sprostowanie odpowiedzi z dnia 8 stycznia 2018r.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie nr 1, poz. 1 – łóżka medyczne hydrauliczne – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne ze szczytami wykonanymi ze stali lakierowanej proszkowo, łatwo odejmowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne ze szczytami wykonanymi ze stali nierdzewnej, łatwo odejmowanymi, wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne ze szczytami wypełnionymi wysokiej jakości płytą HPL o grubości 8 mm (+-2 mm)?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne wyposażone w dwie osobne dźwignie do regulacji segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda? Jest to rozwiązanie łatwiejsze dla pacjentów.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne wyposażone w ramki do kart gorączkowych z tworzywa ABS z klipsem?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne wyposażone w barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 4 okrągłych profili o średnicy 25 mm, składane wzdłuż leża za pomocą dźwigni, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne wyposażone w barierki bez listwy odbojowej na jednym szczeblu, wyposażone w 4 krążki odbojowe w każdym narożu?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka medyczne hydrauliczne wyposażone w materac o wysokości 14 cm?

Odp. Tak.

Zadanie nr 1, poz. 2 – szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 10 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w dwa aluminiowe relingi zamontowane z boków blatu z tworzywowym haczykiem do zawieszenia ręcznika i tworzywowym uchwytem na szklankę z możliwością demontażu  oraz przesuwania na całej długości?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym niewyposażoną w tworzywowy uchwyt na szklankę?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o szerokości 430 mm? Parametr ten różni się od wymaganego jedynie o 2 cm.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w półkę pod dolną szufladą na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), wykonaną z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w półkę pod dolną szufladą na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie), wykonaną z tworzywa HPL?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 810-1070 mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z możliwością wyboru kolorów frontów szuflad  i blatów z min. 5 kolorów oraz możliwością wyboru koloru ramy szafki, w tym kolor szary?

Odp. Tak.

Zadanie nr 2, poz. 1 – łóżka szpitalne OIOM – 4 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w szczyty z blokadą na czas transportu odblokowywane w celach bezpieczeństwa za pomocą dwóch dźwigni?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w alarm niezblokowanych kół zamiast funkcji automatycznego blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w sterowniki nożne do regulacji wysokości leża, przechyłów bocznych oraz pozycji egzaminacyjnej w wyraźnie różnych kolorach umieszczone na jednym panelu?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w panele sterujące w barierkach bocznych od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz od strony zewnętrznej dla personelu z przyciskami membranowymi, wodoodpornymi i elektronicznym wyświetlaczem LCD i przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów ciała umieszczonych na wygodnym, czytelnym panelu centralnym?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający może doprecyzować opis w pkt. 15 formularza parametrów poprzez wyjaśnienie, czy opisane w tym punkcie funkcje, tj: elektryczna regulacja wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji TR /aTR i przechyłów bocznych mają być dostępne z pilota pacjenta czy z panelu centralnego?

Odp. Lóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady przez personel medyczny.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM o długości całkowitej 2220 mm? Parametr ten odbiega jedynie nieznacznie od wymaganego.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM o szerokości całkowitej 1050 mm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM bez funkcji automatycznego zatrzymania oparcia pleców podczas regulacji w pozycji 30 oraz 45 stopni?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM niewyposażone w alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi? Pacjenta przed wypadnięciem z łóżka chronią barierki boczne.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w elektryczną regulację funkcji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępną z panelu centralnego?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w panele nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą przycisku aktywacyjnego, umieszczonego w miejscu niewidocznym dla osób postronnych, jak Zamawiający opisuje w pkt. 35?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone elektroniczne wskaźniki przechyłów wzdłużnych i bocznych na wyświetlaczu panelu centralnego oraz grawitacyjne wskaźniki nachylenia segmentu pleców wbudowane w barierki boczne?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM wyposażone w wieszak kroplówki wykonany w antybakteryjnej i przeciwgrzybiczej technologii TiO2 (nanotechnologia dwutlenku tytanu)?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżka szpitalne OIOM niewyposażone w we wbudowaną ładowarkę USB w segmencie pleców?

Odp. Tak.

Zadanie nr 2, poz. 5 – szafka przyłóżkowa – 26 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wysokości 91 cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym z regulacją wysokości blatu bocznego w zakresie 80-100 cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości zamykania szuflad na klucz?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez ergonomicznych uchwytów do przemieszczania szafki? Szafkę można wygodnie objąć dłonią w miejscu pod górną szufladą i blatem głównym i z łatwością przemieścić.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażona w kółka z elastycznym, niebrudzącym podług bieżnikiem, o średnicy 65 mm? Parametr ten różni się zaledwie o 1 cm od oczekiwanego.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w poręczną, łatwą do manipulacji dźwignię blokowania kół zamiast pokrętła?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym wyposażoną w blat główny i boczny wykonane z odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę, promieniowanie UV tworzywa ABS w kolorze białym z wyprofilowanymi, podwyższonymi krawędziami, zapobiegającymi spadaniu przedmiotów i rozlewaniu się płynów na podłogę?

Odp. Nie.