**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-74-6/17 Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 1:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

Część 2 pkt 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na załączenie dokumentów tj. dokładną specyfikację oferowanego produktu wraz z metodyką i kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych oraz instrukcje użytkowe oferowanego analizatora w wersji elektronicznej na CD – lub osobno z bindowanej i podpisanej tylko na pierwszej stronie ?

**Odpowiedz: TAK**

**Pytanie 2:**

Załącznik nr 1 oferta – Czy Zamawiający wyraża zgodę aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów na które składana jest oferta?

**Odpowiedz: NIE**

**Zadanie1 - 1B parametry graniczne**

**Pytanie 3:**

Zamawiający określił „ parametry graniczne „w sposób który nie pozwala na złożenie oferty innych wykonawcom poza ofertą firmy bioMerieux. Dodatkowo Zamawiający przyznaje punkty oceniane również tylko dla jednej firmy.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę parametrów granicznych w zakresie:

* Pkt.2 i zmianę zapisu na :

„Pełna automatyzacja wykonywanych badań ,inkubacja ,odczyt przez aparat, możliwość napełnienia paneli automatycznie poprzez specjalne urządzenie przeznaczone do przeniesienia zawiesiny na panel oraz możliwość usunięcia paneli z analizatora automatycznie lub manualnie.”?

Uzasadnienie: Testy(karty/panele) , inkubowane w analizatorze są zaopatrzone w przykrywki, z uwagi na inną technologię sposób napełniania ,inkubacji a także usuwania zużytych testów w analizatorze jest odmienny niż w analizatorze firmy bioMerieux ,zatem sposób opisu parametru granicznego w tych zakresach niezasadny .Sugerowanie iż każdy inny sposób wykonania identyfikacji i lekowrażliwości poza aparatem Vitek 2 Compact firmy bioMerieux jest zagrożeniem dla kontaminacji środowiska czy tez zakażenia personelu jest nieprawdziwe. System z ponad 30 letnią tradycją który oferujemy spełnia wszystkie normy i jest dopuszczony zarówno na rynku amerykańskim jak i europejskim.

Został on również zwalidowane przez Centralny Ośrodek ds lekowrażliwości i uzyskane wyniki w niczym nie odbiegają od innych analizatorów na rynku polskim.

Jakość wyniku identyfikacji czy lekowrażliwości nie jest uzależniony od sposobu w jaki analizator tego dokonuje i nie powinien mieć wpływu na parametr graniczny specyfikacji, natomiast tego rodzaju opis może stanowić parametr oceniany o ile Zamawiający chce wyróżnić taką cechę aparatu .

**Odpowiedz: NIE.** **Zamawiający oczekuje automatyzacji wykonywanych badań. Zamawiający nie sugeruje że każdy inny system jest zagrożeniem dla środowiska czy personelu i przyjmuje do wiadomości że proponowane przez Państwa urządzenie spełnia wymagane normy bezpieczeństwa**.

**Pytanie 4:**

Pkt.6 i zmianę zapisu na :

Graficzna lub /i angielska wersja oprogramowania .?

Uzasadnienie: obecnie żaden system na rynku nie ma wyłącznie graficznej wersji oprogramowania zatem ten punkt nie może być spełniony przez żadną z firm.

Zmiana ta spowoduje, że w postępowaniu będzie mogła wziąć udział większa liczba wykonawców co zwiększy konkurencyjność ofert.

**Odpowiedz: TAK**

**Pytanie 5**

**Zadanie 1 -1A formularz cenowy**

Poz.2 „Testy do oznaczanie lekowrażliwości bakterii gram ujemnych ,gram dodatnich i drożdżaków...” Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów do określania lekowrażliwości metoda automatyczną lub manualną i jednocześnie prosimy o wskazanie jaka ilość tych testów będzie wykonywana w skali jednego roku?

Uzasadnienie: Zamawiający określa w parametrach granicznych rodzaj bakterii które muszą być identyfikowane na analizatorze natomiast nie określa rodzaju testów do określania lekowrażliwości ,natomiast umieszcza je w asortymencie w formularzu cenowym.

Lekowrażliwość dla grzybów wykonywana w sposób automatyczny jest cechą charakterystyczną tylko dla systemu Vitek 2 Compact , co sprawia iż żaden inny oferent na rynku nie jest w stanie zaoferować innego analizatora za wyjątkiem firmy bioMerieux.

Zatem jeśli Zamawiający nie umieszcza wyżej wymienionych testów w parametrach granicznych mogą one stanowić punkt w parametrach ocenianych jako wyróżnik dla jednej z firm na rynku pozostawiając możliwość zaoferowania testów do oznaczania lekowrażliwości grzybów metodą manualną innym oferentom nie przyznając im punktacji a jednocześnie umożliwić złożenie oferty innym firmom niż bioMerieux.

**Odpowiedz: NIE**