**P. T. Wykonawcy**

**wszyscy**

DA.271-2-7/18 Nowy Sącz, dnia 9 stycznia 2018 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Zadanie nr 3**

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści łóżko szpitalne regenerowane o szerokości leża 87cm? Tak mała różnica szerokości nie będzie miała wpływu na komfort osoby leżącej.

**Odpowiedz: Tak.**

Pytanie 2

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu wyposażenia łóżka w uchwyt na basen? Zaznaczamy, że produkt wyposażony jest już w haczyki uniwersalne umieszczanie po obu stronach łóżka.

**Odpowiedz: Tak.**

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu gwarancji do 12 miesięcy?

**Odpowiedz: Tak, w zakresie gwarancji na pozostałe elementy łóżka.**

Pytanie 4:

Czy z uwagi na dużą odległość serwisu, Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii do 7 dni? Proponujemy dostarczenie na czas gwarancji łóżka rezerwowego, którym to można zastąpić łóżko uszkodzone do czasu przyjazdu serwisu.

**Odpowiedz: Tak, Zamawiający wyraża zgodę przy dostarczeniu na czas gwarancji łóżka rezerwowego, którym to można zastąpić łóżko uszkodzone do czasu przyjazdu serwisu-w zakresie zadania nr 3.**