**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-74-7/17 Nowy Sącz, dnia 20 grudnia 2017 r.

**Dotyczy: Zapytanie nr 2:**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę odczynników do identyfikacji oraz oceny lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z dzierżawą aparatu oraz odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą aparatu,** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści złożenie do oferty metodyk, instrukcji użytkowych oraz karty charakterystyk w języku polskim w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

**Odpowiedz: Tak**

**Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia. Pkt. 2 b**

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę, ze faktury VAT będą każdorazowo wystawiane w dniu wyjścia towaru z magazynu Wykonawcy i przesyłane do Zamawiającego na adres email: ............................. lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Zamawiającego?  
Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację zapisu SIWZ ze względu na wewnętrzne zmiany procedur firmowych, zgodnie z którymi Wykonawca nie będzie już dołączał faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca wystawi fakturę w dniu realizacji zamówienia i zobowiązuje się do jej przysłania bądź na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź za pośrednictwem e-maila. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy rodzaj, cenę i ilość dostarczonego towaru.

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 3:**

**Rozdział I Opis przedmiotu zamówienia. Pkt. 2 c**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy analizatorów do 14 dni?

**Odpowiedz: Tak**

**Formularz cenowy Zadanie 1 A, 2A**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie testy do identyfikacji bakterii gram ujemnych, gram dodatnich, beztlenowców, Neisseria, Haemophilus, drożdżaków oraz testy do określenia lekowrażliwości bakterii gram ujemnych, gram dodatnich i drożdżaków, wyszczególnione w tabeli asortymentowej były wykonywane automatycznie na pokładzie analizatora będącego przedmiotem zamówienia w Zadaniu 1 B ?

**Odpowiedz: Tak**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający w związku z wyszczególnieniem w poz. 4 Zadania 1 A oraz poz. 7,8 Zadania 2A „Materiały i części eksploatacyjne (zużywalne) na okres trwania umowy bezpłatnie” wyrazi zgodę na wycenę w/w materiałów ? Jeśli nie, Czy Zamawiający wymaga podania pełnej listy w/w części eksploatacyjnych ?

**Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody** **na wycenę w/w materiałów . Nie wymaga podania pełnej listy w/w części eksploatacyjnych** .

**Pytanie 6:**

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 1 B, aby analizator do identyfikacji i określenia lekowrażliwości wykonywał automatyczną inokulację zawiesiny do testów lekowrażliwości co pozwoli przyspieszyć proces diagnostyczny ?

**Odpowiedz: Tak**

**Pytanie 7:**

Czy Zamawiający wymaga, (Zadanie 1 B) aby analizator wykonywał automatyczną lekowrażliwość grzybów ?

**Odpowiedz: Tak**

**Parametry techniczne Zadanie 1 B**

**Pytanie 8:**

Czy Zamawiający w pkt. 10 „Wykonawca podłączy analizator na swój koszt do laboratoryjnego systemu informatycznego ESKULAP, wykonawca dostarczy wyposażenie niezbędne do wykonania integracji z w/w systemem.” wymaga zapewnienia dodatkowego zestawu komputerowego, na którym będzie zainstalowany program do obsługi laboratoryjnego systemu informatycznego

**Odpowiedz: Tak**

**Parametry techniczne Zadanie 2 B**

**Pytanie 9:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt 3 Zadanie 2 B możliwość hodowli krwi w butelkach z poz. 1-3, natomiast możliwość hodowli płynów ustrojowych (PMR, płyn z otrzewnej, płyn stawowy itp.) w butelkach z poz.1 i 2? Takie rozwiązanie w pełni zaspokoi potrzeby wykonywania badań zarówno dla krwi jak i jałowych płynów ustrojowych od osób dorosłych i dzieci w warunkach tlenowych i beztlenowych.

**Odpowiedz: Tak**

**Pytanie 10:**

Czy Zamawiający dopuści w pkt. 10 możliwość opóźnionego wkładania podłoży do aparatu dla pozycji 1,2,3 z uwagi na to, iż materiał do badania pobierany jest od pacjentów na oddziałach, dlatego opóźniony czas inkubacji ma swoje uzasadnienie? Natomiast podłoża z pozycji 4,5 inokulowane są bezpośrednio w Laboratorium, co pozwala na umieszczenie butelki w aparacie bezpośrednio po wykonaniu posiewu co ma również wpływ na optymalizację czasu wykrywania drobnoustrojów.

**Odpowiedz: Tak**

**Pytania do umowy:**

**Pytanie 11:**

§4 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 12:**

§3 ust. 8 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,W przypadku nieterminowego regulowania płatności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może wstrzymać dostaw zamówionego towaru, chyba że opóźnienie w płatności przekracza 40 dni.”?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 13:**

§6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Jeżeli na skutek nieterminowej lub nieprawidłowej dostawy materiałów Zamawiający nie będzie mógł wykonywać badań we własnym zakresie, ma prawo obciążyć Wykonawcę różnicą ceny związanej z zakupem towaru u podmiotu trzeciego, w tym m.in. koszty przywozu towaru lub różnicą cenową wynikającą z zakupu na wolnym rynku, a zakupem u Wykonawcy.”?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 14:**

§7 ust. 2 lit. b – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku nieterminowej dostawy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5% wartości brutto towaru nie dostarczonego zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, za każdy dzień opóźnienia,”?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 15:**

§7 ust. 2 lit. c – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwej partii dostarczonego towaru – tj. zastrzeżeń co do jakości dostarczonego towaru, niezgodności ze SIWZ oraz złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do jego bezpłatnej wymiany w ilościach zakwestionowanych na towar wolny od wad w terminie 7 dni roboczych od zawiadomienia (złożenia reklamacji), pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamówioną partię towaru,”?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytanie 16:**

§7 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

**Odpowiedz: Nie**

**Pytania do umowy dzierżawy:**

**Pytanie 17:**

§9 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Czas reakcji serwisu i naprawy urządzeń wynosi 48 godz. w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. Jeżeli awaria nie zostanie usunięta w tym czasie, Wydzierżawiający zobowiązuje się do pokrycia różnicy cenowej wynikającej z ceny wykonania badania zgodnie z umową, a ceną wykonywania badań Dzierżawcy na zewnątrz.”?

**Odpowiedz: Tak**

**Pytanie 18:**

§12 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,, W przypadku odstąpienia od umowy Wydzierżawiający zapłaci Dzierżawcy karę umowną w wysokości 5% wartości rocznej stawki dzierżawy. Zapłata kary umownej nie pozbawia Dzierżawcy prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.”?

**Odpowiedz: Nie**