P.T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-8/18 				                                   Nowy Sącz, dnia 15 stycznia 2018 r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne hydrauliczne o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami bocznymi 925 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne hydrauliczne z leżem o wymiarach 800 x 2000 mm?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne hydrauliczne z regulacją segmentu uda w zakresie 0-85°?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne hydrauliczne z regulacja segmentu pleców oraz segmentu uda za pomocą dwóch odrębnych dźwigni?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne hydrauliczne z regulacja wysokości leża w zakresie 430-830 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odp.1-5 Tak, Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne IOM o poniższych parametrach:

Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości.

Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w 8 punktach, gwarantująca stabilność leża

Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca 155 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych.

Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2150 mm, Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 990 mm (wymiar leża 870x2000)

Leże łóżka czterosegmentowe z czego 3 segmenty ruchome

Zasilanie elektryczne 220/230 V

Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353

Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-70° z optycznym wskaźnikiem kąta przechyłu, - segment uda 0-43°, - kąt przechyłu Trendelenburga 0-16°, - kąt przechyłu anty-Trendelenburga 0-16°, - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym.

Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 380 do 810 mm

Czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej ok. 25 sekund.

Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. W celu bezpieczeństwa pacjenta funkcja Trendelenburga nie dostępna na pilocie przewodowym.

Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych oraz uzyskiwanych za pomocą jednego przycisku funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Panel z możliwością zawieszenie na szczycie łóżka od strony nóg.

Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta.

Leże wypełnione płytami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi.

Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego, sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora.

Szczyty łóżka wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty łóżka wykonane z polipropylenu o grubości ściany 4mm w technologii Rotomulding z kolorową wklejką, łatwo odejmowane bez użycia narzędzi, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV.

Barierka lakierowana proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości 40 mm i grubości 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52

Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka

Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne.

W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko podczas przemieszczania łóżka.

Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn.

Podstawa łóżka jezdna wyposażona w koła o średnicy 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową.

Bezpieczne obciążenie 250 kg

Możliwość montażu ramy wyciągowej, wysięgnika z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża)

Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko szpitalne IOM posiadało przedłużenie leża o 28 cm, co zwiększa znaczącą powierzchnię użytkową łóżka?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga, aby łóżko szpitalne IOM posiadało barierki boczne chronione dodatkowymi krążkami odbojowymi, umieszczonymi bezpośrednio pod barierką (łózko posiada w sumie 6 krążków odbojowych)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści, aby łóżko szpitalne IOM nie było wyposażone w system ważenia? Istnieje możliwość zastosowania w przypadku łóżek wag najazdowych, nie wbudowanych w łóżko, gdzie jedna waga może „obsługiwać” więcej niż jedno łóżko. Jest to rozwiązanie duże bardziej korzystniejsze dla Zamawiającego, zwłaszcza pod kontem ekonomicznym.

Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostawy 1 szt. wagi najazdowej.

- Czy zamawiający dopuści materac (poz. 4) gdzie obydwie warstwy mają taka samą, dostosowaną do leża szerokość?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z korpusem wykonanym z profili aluminiowych oraz ramkami szuflad oraz bokami szafki wykonanymi z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o szerokości 555 mm, głębokości 450 mm, wysokości 880 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 760-1110 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym o wymiarach 370 x 550 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dostępem do otwartej półki między szufladami tylko od frontu szafki, co zwiększa bezpieczeństwo rzeczy znajdujących się tam?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z dolną szufladą o wysokości 360 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową wyposażoną w aluminiowy reling, który może również służyć jako uchwyt do przetaczania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z tworzywowymi uchwytami do otwierania szuflad w kolorze stalowym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 50 mm, co nie pogarsza walorów użytkowych szafki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blokadą kół znajdującą się bezpośrednio przy kołach (przy dwóch kołach)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z blatem bocznym bez możliwości pochylenia na boki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- Czy zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową, której blat górny posiada na 2 bocznych krawędziach listwy aluminiowe oraz na tylnej krawędzi aluminiowy reling z możliwością mocowania haczyków na ręczniki i uchwytu kubka z możliwością przesuwania na całej długości relingu? Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 4

- Czy zamawiający dopuści łóżko gdzie leże przy regulacji jego wysokości zatrzymuje się na wysokości 44 cm do pozycji reanimacyjnej, co różni się od parametru oczekiwanego tylko o 2 cm? Odp. Zamawiający dopuszcza.

Siwz

- Czy zamawiający dopuści 12 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia lub dokona innego jego wydłużenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie ze SIWZ.