P.T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-10/18 				                          Nowy Sącz, dnia 15 stycznia 2018 r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Dotyczy: Zadanie 1 poz 1

Łóżko medyczne hydrauliczne

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez zewnętrznej ramy segmentów leża? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego z uwagi na ułatwienie pacjentowi opuszczenie łóżka i brak ryzyka powstania urazów w wyniku siedzenia na ramie łóżka podczas opuszczania leża.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2180mm? Proponowana długość łóżka w żaden sposób nie pogorszy funkcjonalności łóżka.

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości całkowitej 900mm? Proponowany parametr jest korzystniejszy od wymaganego z uwagi na większy komfort pobytu pacjenta na łóżku.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe szczyty wykonane z jednolitego odlewu, bez miejsc składania/klejenia? Proponowane rozwiązanie jest bardziej nowoczesne, estetyczne oraz w równym stopniu odporne na uszkodzenia mechaniczne a także nie ulegające zniszczeniu pod wpływem dezynfekcji.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacją kąta segmentu uda w zakresie 0 – 34o?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym odejmowalnymi, tworzywowymi panelami ABS, wyposażone w metalowe uchwyty materaca nie dostosowujące się do szerokości materaca?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z korzystniejszą, bezwysiłkową regulacją segmentu pleców i uda za pomocą siłowników elektrycznych, sterowanych za pomocą pilota?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną, bezwysiłkową regulacją wysokości w zakresie 370mm – 735mm? Elektryczna regulacja jest korzystniejsza od wymaganej hydraulicznej, nie wymusza na personelu nożnego „pompowania” siłownika hydraulicznego.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z obciążeniem roboczym spełniającym wymagania normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52?

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w ramkę do kart gorączkowych z tworzywa ABS z klipsem?

- Czy Zamawiający dopuści uchwyty kaczki i basenu lakierowane proszkowo?

- Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 14cm, czterostronny, z możliwością rotowania oraz obracania materaca (powierzchnia dolna i górna materaca symetryczna, identyczna o profilu fali) wykonany z jednego rodzaju piany o gęstości 23kg/m3?

Odp.7-12 Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z ramą w kolorze bieli szpitalnej? Kolor ten jest najczęściej stosowanym kolorem w łóżkach szpitalnych.

Odp. Nie.

Zadanie 1 poz 2 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z korpusem wykonanym ze stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której blat główny oraz boczny wykonane są z wodoodpornego tworzywa HPL o grubości 4mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, której fronty szuflad wykonane są z wytrzymałych odlewów tworzywowych w kolorze białym?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę wyposażoną w wysuwane szuflady na prowadnicach ślizgowych?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z górną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 strefy o wysokości 83mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z dolną szufladą z tworzywowym wkładem z podziałem na 2 części?

Odp. Tak.

7.	Czy Zamawiający dopuści szafkę posiadającą blat zamontowany na stałe, jednakże z możliwością ustawienia szafki z lewej lub z prawej strony z zachowaniem pełnej funkcjonalności szafki (szafka dwustronna) ?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę, która dzięki swej stabilnej konstrukcji nie wymaga dodatkowego 5ego koła pod blatem bocznym? %te koło pod blatem bocznym stosowane jest tylko przy szafkach o niestabilnej konstrukcji, jako podparcie dla blatu.

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę ze sprężyną gazową osłoniętą w metalowej, lakierowanej proszkowo obudowie?

Odp. Tak.

10.	Czy Zamawiający dopuści szafkę, która nie posiada przy blacie haczyka na ręcznik oraz uchwytu na szklankę?

Odp. Nie.

11.	Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach:

- Wysokość 930mm,

- szerokość szafki 510mm

- głębokość 485mm?

Pozostałe wymiary zgodnie z SIWZ

Odp. Tak.

12.	Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z kołami o średnicy 75mm?

Odp. Tak.

13.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z ramą w kolorze bieli szpitalnej, dopasowaną do kolorystyki łóżka?

Odp. Nie.

Zadanie 2 poz 1 Łóżko szpitalne  IOM

- Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne wyposażone w szczyty z możliwością zablokowania i odblokowania przed przypadkowym wypadnięciem za pomocą dwóch, dużych łatwych w obsłudze pokręteł?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na dwóch kolumnach cylindrycznych, gwarantujących równie stabilne położenie leża w każdej pozycji co wymagane rozwiązanie?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami blokowanymi centralnie za pomocą dwóch dźwigni zlokalizowanych w narożnikach od strony nóg, blokowane mechanicznie, świadomie przez personel, bez funkcji automatycznego blokowania?

Odp. Tak.

4.	Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne IOM, sterowane za pomocą:

- zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta oraz po stronie zewnętrznej dla personelu, Odp. Nie.

- sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego). Odp. Tak.

- Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w  min  3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. Odp. Tak.

- Panelu sterowania funkcjami systemu pomiaru masy ciała. Panel wbudowany w konstrukcję łóżka, od strony szczytu nóg, posiadający membranowe przyciski sterowania funkcjami systemu pomiaru masy ciała oraz wyświetlacz wskazujący wyniki pomiarów? Odp. Tak.

5.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z mechaniczną regulacją segmentu podudzia (system rastrowy) oraz funkcji przedłużenia leża o 170mm (szybkie i wygodne w obsłudze mechanizmy samozatrzaskowe) ?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu łóżka z funkcją przechyłów bocznych?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2230mm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łózko o szerokości całkowitej, maksymalnej (barierki w pozycji podniesionej) 1045mm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców, umieszczone w uchwycie barierki bocznej z zaznaczonymi pozycjami 30o i 45o, pozwalające w szybki i wygony sposób na ustawienie wymaganej pozycji segmentu pleców, bez funkcji automatycznego zatrzymania?

Odp. Nie.

10.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji przechyłów wzdłużnych jedynie za pomocą panelu centralnego, który obsługuje jedynie personel medyczny?

11.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną funkcją CPR sterowaną przy pomocy jedynie panelu centralnego dla personelu?

12.	Czy Zamawiający (pkt 49) dopuści łóżko z mechanicznymi, kulkowymi wskaźnikami kąta nachylenia segmentu pleców oraz całej ramy leża, wbudowane w mechanizm podtrzymujący i opuszczający barierkę boczną?

13.	Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu zaoferowania łóżka z wbudowaną ładowarką USB?

Odp.10-13 Tak.

Zadanie 2 poz 2 Materac p/odleżynowy- gąbkowy

1.	Czy Zamawiający dopuści materac o wysokości 14cm, wykonany z dwóch warstw piany, dolna z piany poliuretanowej o grubości 10cm (gęstość 30kg/m3) oraz górnej piany Viscoelastic o jednolitej strukturze, bez wydzielonych stref?

Odp. Tak.

Zadanie 2 poz 3 Materac p/odleżynowy z pompą

- Czy Zamawiający dopuści materac pracujący w stałym trybie zmiennociśnieniowym, bez opcji wyboru trybu statycznego?

Odp. Nie.

2.	Czy Zamawiający dopuści materac z czasem trwania pełnego cyklu 10minut?

Odp. Tak.

Zadanie 2 poz 5 Szafka przyłóżkowa

1.	Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad wyposażonymi w stalowe uchwyty, lakierowane w kolorze aluminium?

Odp. Tak.

Zadanie 4  Wielofunkcyjne łóżko elektryczne

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z układem elektrycznym spełniającym wymagania IPx4, przystosowane do dezynfekcji mechanicznej oraz odporne na bryzgi wody z różnych kierunków?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z standardowymi, okrągłymi krążkami odbojowymi?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z dźwigniami CPR umieszczonymi pod leżem w miejscu dostępnym dla personelu?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym dla personelu bez wyświetlacza LCD oraz przycisków dla pozycji segmentu pleców 15o, 30o i 45o z uwagi na opisane rozwiązania charakterystyczne dla firmy StiegelMeyer?

Odp. Nie.

5.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z panelem centralnym:

Panel wyposażony w zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych. Aktywacja sterowania elektrycznego za pomocą przycisku świadomego użycia, z możliwością blokady poszczególnych funkcji na panelu w barierkach. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci?

Odp. Tak.

6.Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją przedłużenia leża o 15cm?

Odp. Tak.

7.	Czy Zamawiający dopuści łóżko z kołami o średnicy 125mm?

Odp. Nie.