P.T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-2-14/18 				                          Nowy Sącz, dnia 17 stycznia 2018 r.

Dotyczy:  Zapytanie nr 6

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż łóżek szpitalnych, szafek przyłóżkowych i materacy Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu jako Zamawiający informuje, że:

Pyt. Zadanie nr 4- czy zamawiający dopuści łóżko spełniające wymagania IPX6, ale nie przystosowane do mycia w komorze myjącej

Odp. Tak.