**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-62-7/17 Nowy Sącz, dnia 31 pazdziernika 2017 r.

**Dotyczy: Zapytanie 2**

 W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Pytanie 1. Dotyczy: Zadanie nr 2 – Tasiemka naczyniowa**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w w/w zadaniu tasiemek naczyniowych jednorazowego użytku wykonanych z tworzywa sztucznego – silikonu klasy medycznej, dostępnych w czterech kolorach dla łatwiejszej identyfikacji podwiązywanych i/lub odciąganych naczyń i tkanek?

**Odpowiedz: Tak.**

**Pytanie 2. Dotyczy: Zadanie nr 5 – Ładunki do staplerów wielorazowego użytku**

Pozycja nr 1 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej pozycji staplera liniowego tnąco-zamykającego jednorazowego użytku typu GIA wraz z ładunkiem o długości linii szwu 55 mm o wysokości zszywki 3,8 (do tkanki standardowej)

Pozycja nr 2 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej pozycji staplera liniowego tnąco-zamykającego jednorazowego użytku typu GIA wraz z ładunkiem o długości linii szwu 100 mm o wysokości zszywki 3,8 (do tkanki standardowej)

Pozycja nr 3 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tej pozycji na staplery liniowe ze zintegrowanym kowadełkiem jednorazowego użytku typu TA wraz z ładunkiem o długości linii szwu 30 mm i o wysokości zszywek 3,5 mm (do tkanki cienkiej i standardowej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)

Pozycja nr 4 – Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tej pozycji na staplery liniowe ze zintegrowanym kowadełkiem jednorazowego użytku typu TA wraz z ładunkiem o długości linii szwu 60 mm i o wysokości zszywek 3,5 mm (do tkanki cienkiej i standardowej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)

Pozycja nr 5 – Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tej pozycji na staplery liniowe ze zintegrowanym kowadełkiem jednorazowego użytku typu TA wraz z ładunkiem o długości linii szwu 90 mm i o wysokości zszywek 3,5 mm (do tkanki cienkiej i standardowej) i 4,8 mm (do tkanki grubej)

Pozycja nr 5 – Wnosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert w tej pozycji na staplery okrężne wraz z ładunkiem o średnicy 25, 28 i 31 mm.

Z związku z powyższym wnosimy również o uchylenie wymogu nieodpłatnej dzierżawy wielorazowych instrumentów (wyspecyfikowanych pod tabelą z zadaniem nr 5) na czas trwania umowy.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 3. Dotyczy: Zadanie nr 6 – Staplery i ładunki do staplerów 1xużytku**

Pozycja nr 1 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 1 jednorazowych staplerów okrężnych z odłączanym kowadłem, z manualną regulacją wysokości zamknięcia zszywki w zakresie 1,0-2,5 mm; w rozmiarach 21, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 34 mm.

Pozycja nr 2 i 3 – Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 2 i 3 do osobnego pakietu.

Obecne zestawienie produktów w pakiecie nr 6 i ich opisy techniczne wskazują tylko i wyłącznie na jednego wykonawcę firmę Covidien.

Pozycja nr 4 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 4 jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 60 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 5 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 5 ładunków do jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 60 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 6 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 6 jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 80 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 7 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 7 ładunków do jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 80 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 8 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 8 jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 100 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 9 - Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji nr 9 ładunków do jednorazowych staplerów liniowych tnąco-szyjących, rozmiar 100 mm, wysokość zszywek do tkanki standardowej 3,8 mm i grubej 4,5 mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach

Pozycja nr 10 – Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w pozycji 10 jednorazowych staplerów liniowych zamykających, długość linii szwu 30mm, 45mm, 60mm, 75mm, 90mm do tkanki standardowej 3,5mm i grubej 4,8mm, zszywki wykonane z drutu tytanowego obustronnie spłaszczonego na końcach.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**