PT. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-3-6/18                                                  	       Nowy Sącz, dnia 16 stycznia 2018 r.

Dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzane w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający pod pojęciem „ ustniki z filtrem” Zamawiający  dopuszcza  „Jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem”?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odp. Tak, Wykonawca winien dołączyć kartę charakterystyki.

- Czy  Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali do podawania  leku ( gazu) z pozycji zad.2. pkt.6  jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem, który w połączeniu z zaworem dozującym uniemożliwia powrót wydychanego powietrza do zaworu dozującego i gwarantuje szczelność systemu podawania gazów eliminując tym samym potencjalne zagrożenie zakażeń bakteryjnych i wirusowych zaworu dozującego i na potwierdzenie tego  Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta lub oświadczenie producenta?

Odp. Tak, Wykonawca winien załączyć oświadczenie producenta.

- Czy  Zamawiający wymaga aby zawór dozujący lek ( gaz)   był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby  zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, jednorazowe zawory dozujące z ustnikiem,  zawór dozujący pochodziły od jednego producenta?

Odp. Tak.

- Czy  Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, maski, filtry) były przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca ma dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odp. Tak.