P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-6/17                                                     	               Nowy Sącz, dnia 7 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 1 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu 13

poz. 1 zestawów cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o parametrach 12Fr dł. 15cm, cewniki wykonane z biokompatybilnego, termo wrażliwego  poliuretanu widocznego w RTG w zestawie do implantacji z: strzykawką 5 ml,  igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane;

poz. 2 zestawów cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o parametrach 12Fr dł. 20cm, cewniki wykonane z biokompatybilnego, termo wrażliwego  poliuretanu widocznego w RTG w zestawie do implantacji z: strzykawką 5 ml,  igłą do wkłuwania rozm. 18G,/7 cm  prowadnicą  znaczoną o elastycznym końcu typu J-flexi Tip grubość 0,038 , rozszerzacz naczyniowy  12Fr / 15cm, rozszerzacz naczyniowy 8Fr/10 cm, koreczki heparynizowane;

Odp. poz. 1 i 2 Zamawiający dopuszcza.

poz. 3 cewników permanentnych do hemodializ przewlekłych w zestawach (cewnik, rozszerzadło, prowadnice) dające efektywny przepływ krwi powyżej 250ml/min. Przez kanał o śr. 15.5F i długości całkowitej  40 cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.