P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-16/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 10 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- czy zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 1-3 będzie wymagał oznakowania sondy od 
5-35 cm w bezpiecznego założenia sondy na odpowiednią głębokość?

Odp. Tak, Zamawiający wymaga.

- czy zamawiający w pakiecie 13 pozycji 2 dopuści Zestaw cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o efektywnym przepływie krwi przez kanał powyżej 250ml/min o parametrach 11,5Fr dł.16-25cm lub 14 Fr  dł.16-20cm końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach

Odp.  Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 13 wydzieli pozycję 3 do osobnego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 39 dopuści Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm, port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Bez zawartości DEHP oraz PCV.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 3 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/90cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika   -wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 4 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/125cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika

- wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 41 pozycji 5 dopuści Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 8/125cm

-z miękkiego przeźroczystego poliuretanu

-z prowadnicą ułatwiającą zakładanie

-z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika

- wolny od DEHP

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 41 wydzieli pozycję 3, 4, 5, 6 i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 45 dopuści Aplikator typu mini-spike do pobierania 
i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z, kolor zielony, stosowany standardowo przy pobieraniu  leków.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 55 pozycji 2 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinno być  Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,5

Odp. Tak, pozycja 2 otrzymuje nowe brzmienie: „Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,5”.

- czy zamawiający w pakiecie 55 pozycji 3 nie popełnił omyłki pisarskiej i nie powinno być Rurki do surfakantu bez baloników nr 3,0

Odp. Tak, pozycja 3 otrzymuje nowe brzmienie: „Rurki do surfakantu bez baloników nr 3,0”.

- czy zamawiający w pakiecie 55 pozycji 10 dopuści Zestaw do znieczulenia splotu 21G x 85mm

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- czy zamawiający w razie negatywnej odpowiedzi na pytanie dotyczące pakietu 55 pozycji 2, 3, 10  wydzieli z pakietu 55 pozycję 1-9 oraz 11 do osobnego pakietu, gdyż w pozycjach 1-9 jesteśmy bezpośrednim producentem w/w sprzętu

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 60 pozycji 1 dopuści Kaniula dożylna wykonana z podwójnie oczyszczonego PTFE, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z min. 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką,  sterylna,

1 a - 22G/25mm(0,5-0,9) 36ml/min

1 b - 20G/32mm(0,7-1,1) 60ml/min

1 c - 18G/45mm(0,9-1,3) 90ml/min

1 d - 17G/45mm(1.1-1.5) 140ml/min

1 e - 16G/45mm(1.3-1.7) 180ml/min

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 60 pozycji 2 dopuści dopuści Kaniula bezpieczna z portem bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem,  cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi w RTG, port boczny wyposażony w teflonową zastawke do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar:

2 a- 22G/25mm przepływ 36ml/min,                                     
2 b -20G/32mm przepływ 60ml/min,                                   
2 c - 18G/33mm przepływ 90ml/min,

2 d - 18G/45mm przepływ 90ml/min                               
2 e - 17G/45mm przepływ 125ml/min,                                  
2 f - 16G/45mm przepływ 180ml/min,                                   
2 g - 14G/45mm przepływ 270ml/min

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- czy zamawiający w pakiecie 60 pozycji 5 dopuści Kranik trójdrożny sterylny, posiadający wyczuwalny indykator pozycji zamknięty otwarty, sterylny

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 60 pozycję 4,5,6,7  i utworzy nowy pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, gdyż obecny zapis pakietu nie pozwala na złożenie ofert innym producentom

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 60 pozycję 4,5,6,7 oraz z pakietu 61 pozycję 3, którego jesteśmy bezpośrednim producentem i utworzy nowe zadanie celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

- czy zamawiający w pakiecie 63 pozycji 1 dopuści Wszczepialny port tytanowy o wysokości  11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm średnicy zewnętrznej 3,2 mm i wewnętrznej 1,6 mm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z igłą punkcyjną z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa o średnicy 13mm wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający w pakiecie 63 pozycji 2 dopuści Wszczepialny port tytanowy o wysokości  10 mm i ciężarze 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym o długości 60 cm, średnicy zewnętrznej 2,2mm i wewnętrznej 1,2 mm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy, cewnik silikonowy cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z igłą punkcyjną z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika  Membrana silikonowa o średnicy 10mm wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

- czy zamawiający z pakietu 63 wydzieli pozycję 1,2 i 5 i utworzy osobny pakiet celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Uzasadnienie: Pragniemy zaznaczyć, że sprzęt, który oferujemy jest konkurencyjny do tego, który zamawiający wymaga. Dodatkowo porty naczyniowe były pokazywane lekarzom zajmującym się implantacją portów u Państwa w szpitalu i nie było zastrzeżeń, dlatego też zwracamy się o dopuszczenie i wydzielenie, gdyż taki zapis SIWZ uniemożliwia złożenie oferty ograniczając ją do jednej firmy

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.