P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-19/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada  2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 13 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Dotyczy: Zadanie nr 50 – Igły – pozycja 3

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki w pozycji nr 3 – jest rozmiar igły 9G x 100 mm, śr. 4mm, powinno być 9G x 100 mm, śr. 3,5 mm.

Uzasadnienie: 9G to w przeliczeniu na mm 3,5.

Odp. Zamawiający dopuszcza rozmiar igły 9G x 100 mm, śr. 3,5 mm.

- Dotyczy: Zadanie nr 50 – Igły – pozycja 9

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym zewnętrznym, z ostrym mandrynem ostrzonym w czterech płaszczyznach oraz krawędzią tnącą z czterema ząbkami, spełniających wszystkie pozostałe wymagania SIWZ, dostępne w wariantach z rynienką lub widelczykiem do wyboru.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Dotyczy: Zadanie nr 50 – Igły – pozycja 10

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania równoważnych igieł do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym wewnętrznym – igła do trepanobiopsji szpiku z zintegrowaną wewnętrzną kaniulą wycinającą i przytrzymującą wycinek kostny, masywny uchwyt typu młotek, dodatkowy łącznik luer, zatyczkę, prowadnik. Średnia igły 9G i 11G (do wyboru), długość 100 mm.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Dotyczy: Zadanie nr 50 – Igły – pozycja 9 i 10

Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 9 i 10 z zadania nr 50 i utworzenie osobnego zadania zawierającego w/w pozycje.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.