P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-20/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 9 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 14 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dotyczy Zadania nr 48

- Czy w Zadaniu nr 48 w pozycji 10 nie doszło do pomyłki i zdublowania asortymentu z pozycją 1? Prosimy o wykreślenie pozycji 10 z Zadania nr 48.

Odp. Tak doszło do pomyłki. Zamawiający wykreśla pozycję 10 z zdania nr 48.

- Czy w Zadaniu nr 48, biorąc pod uwagę duży profil onkologiczny i radiologię szpitala, Zamawiający będzie wymagał aby cewniki dwuświatłowe do wkłuć centralnych z pozycji 9 miały możliwość podaży kontrastu pod ciśnieniem, co powinno być oznaczone na przedłużeniach cewnika z podaniem maksymalnej prędkości podaży na każdym kanale, na opakowaniu i w katalogach producenta, posiadał zabezpieczenie antybakteryjne w postaci powłoki z chlorcheksydyny i sylfadiazyny srebra rozm. 7Fr światła 14/18Ga 20cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści w zakresie zadania 48 dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po wysłaniu zamówionych wyrobów.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Prosimy o zachowanie stałości cen netto umowy w przypadku zmiany ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Ad par. 7 ust. 1 pkt. b) projektu umowy- Załącznik nr 4 do SIWZ

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej z 1 % na 0,2% wartości brutto towaru niedostarczonego zgodnie z zamówieniem.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.