P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-21/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 15 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 69, poz 1

- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy składający się z:

- 2 rur z elastycznego PE rozciągliwych w zakresie 60-180 cm., elastyczne złącza od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA;

- 1 rury z elastycznego PE rozciągliwej w zakresie 30-90cm., elastyczne złącze  od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA;

Spełniający pozostałe wymagania SWIZ?

lub

- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy składający się z:

- 2 rur z elastycznego PE rozciągliwych w zakresie 60-180 cm., elastyczne złącza od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA;

- 1 rury z elastycznego PE rozciągliwej w zakresie 60-180 cm., elastyczne złącze  od strony aparatu 22mmF wykonane z EVA;

Spełniający pozostałe wymagania SWIZ?

- Czy Zamawiający wymaga worek oddechowy 2 litrowy bez lateksu?

Odp. 1 – 3 Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 69, poz 2

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny produkt obwód oddechowy z PE składających się z dwóch rur karbowanych o stałej dł. 160 cm., złącza od strony respiratora elastyczne wykonane z EVA, sterylny?

lub

- Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny obwód oddechowy wykonany z miększego materiału PE o długości rur rozciągliwych  w zakresie od 65-200 cm ( +/- 5cm)

lub

- Czy Zamawiający wymaga aby układ oddechowy do respiratora składał się z 2 rur gładkich wewnętrznie z PCV o dł. 150 cm., trójnika Y(odłączanego od rury celem podłączenia nebulizatora ze złączami 22mmF-22mmM) dwoma portami – port ciśnieniowy i port temperatury, kolanka z portem CO2, z zatyczkami przymocowanymi na stałe, sterylny?

Odp. 1 – 3 Zamawiający dopuszcza.