P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-23/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 9 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 17 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Czy Zamawiający w Część I pkt. II SIWZ wyrazi zgodę na ewentualną prezentację asortymentu w przypadku wątpliwości co do zaoferowanego asortymentu zamiast dostarczenia próbek w odniesieniu do zadania nr 26?

Odp. Tak.

Część IV SIWZ-kryteria wyboru oraz Oferta-Formularz ogólny-pkt. IV-Termin dostawy

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostaw z „do 5 dni” dni na „do 30 dni” w odniesieniu do tac narzędziowych z zadania nr 26?

Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu narzędziowego, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany lub sprowadzany na zamówienie. Czas wyprodukowania, czy też sprowadzenia takiego asortymentu wynosi około 30 dni, w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odp. Zgodnie z zapytaniem nr 3 do przetargu (zestaw 3) pismo z dnia 20 października 2017 r. znak DA.271-59-8/17.

Zadanie nr 26

- Czy Zamawiający dopuści tace o następujących wymiarach:

Poz. nr 1-Taca z drutu stal. i blachy perfor. 480x250x50mm

Poz. nr 2-Taca z drutu stal. i blachy perfor. 255x250x50mm

Poz. nr 3-Taca z drutu stal. i blachy perfor. 150x250x50mm

Poz. nr 4-Taca z drutu stal. i blachy perfor. 540x250x50mm

Poz. nr 5-Taca z drutu stal. i blachy perfor. 480x250x50mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Zakres wymiarów tac z poz. 1 i 5 pokrywa się, tak więc czy w jednej z tych pozycji miała być może taca o dł. np. 405mm, czy też może być to jednak taka sama taca?

Odp. Zgodnie z powyższą odpowiedzią.

Zapytania do w/w postępowania, dot. istotnych warunków umowy:

- Czy Zamawiający w §1 ust 3 mógłby ujednolicić zapis zgodnie z zapisem w SIWZ Część I pkt. II,  i zamiast zapisu „terytorium UE” powinno być, iż przedmiot zamówienia powinien być dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP z uwagi na to, iż asortyment jest sprzedawany w Polsce?

Odp. Zapis w §1 ust 3  umowy otrzymuje nowe brzmienie : „3. Wykonawca oświadcza, iż zaoferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującym prawem i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty oraz obowiązuje się je dostarczyć na każde żądanie Zamawiającego w nieprzekraczalnym 5–cio dniowym terminie od daty wezwania.”

- Czy Zamawiający w §3 ust 8 dookreśli, iż Wykonawca może wstrzymać dostawy jeżeli zwłoka w płatnościach wynosi powyżej 120 dni lub ewentualnie może wstrzymać dostawy jeżeli zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe lub likwidacyjne?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7:

  - Ust. 1 Lit. b z 1% na 0,5%,

  - Ust. 1 lit d. z 1% na 0,5%?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1 lit d, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

- Czy Zamawiający doda zapis w §8 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.