P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-25/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 19 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie 59B

Prosimy Zamawiającego o  wyrażenie zgody na przedłużenie dzierżawy pomp w ilości 5 szt. na kolejne 12 miesięcy; pompy dzierżawione przez oddział Onkologii Klinicznej.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ. Zamawiający dopuszcza dzierżawę pomp już wcześniej użytkowanych, ale nie starszych niż  z 2016 r.

Zadanie 21 poz.8

Prosimy Zamawiającego do dopuszczenie zestawu do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła do znieczulenia zewnątrzoponowego 1,3 x 80 G 18 X 3 1/4 cewnik z trzema otworami 0,45 x 0,85 mm G20 z miękkim atraumatycznym końcem, łącznik do cewnika, strzykawka LOR, filtr zewnątrzoponowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 43 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu Pleurofix w skład którego wchodzi  m.in.: cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem

- średnica 1,8 mm, długość 80 mm; dren łączący z końcówką lock, strzykawka trzyczęściowa 50/60 ml, luer lock, worek 2l, kranik trójdrożny.

Odp. Zamawiający dopuszcza.