P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-30/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 24 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych  z workiem silikonowym o pojemności 1600 ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu dla dorosłych  o wymiarach 230mmx135mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu z workiem silikonowym 240 ml lub 500ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat ambu o wymiarach 160mmx90mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści aby rezerwuar tlenowy wielorazowego użytku nie był poddawany sterylizacji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści aby aparaty ambu były sterylizowane w autoklawie w temperaturze nie przekraczającej 125 stopni C?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 6

Czy Zamawiający oczekuje cewników do podawania tlenu przez nos z rozróżnieniem rozmiaru dla osób dorosłych, norowodków, dzieci odpowiednio:

140 cm- dla dorosłych

200 cm- dla dorosłych

300 cm- dla dorosłych

500 cm- dla dorosłych

200 cm- dla noworodków

200 cm- dla dzieci

I następujących parametrach:

- Wykonany z medycznego PCV

- Bardzo miękkie końcówki o gładkich zakończeniach

- Mocowanie pod brodą za pomocą miękkiego, przesuwnego pierścienia regulacji

- Różny rozstaw kaniul części nosowej w zależności od rozmiaru

- Uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu

- Gwiazdkowy przekrój drenu odporny na zagięcia

- Nie zawiera lateksu

- Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

- Pakowany indywidualnie w opakowania foliowe?

Odp. Zamawiający dopuszcza. Ponadto Zamawiający informuje, ze pozycja 6 w zadaniu nr 1 otrzymuje nowe brzmienie jak poniżej:

„poz. 6 Cewnik do podawania tlenu (wąsy) sterylne, opakowanie foliowe, długość 1400mm dla osób dorosłych, dzieci, noworodków  - do wyboru przez Zamawiającego”.

Pakiet nr 1, pozycje 8 - 12

Czy nie nastąpiła oczywista omyłka pisarska w odnośniku pod pakietem „*” i Zamawiający oczekuje aby dreny Redona były kompatybilne z butelkami do odsysania ran, a nie jak napisano z cewnikami do odsysania?

Odp. Nastąpiła oczywista omyłka zapis otrzymuje nowe brzmienie „* Dren Redon nr 10-16 długość drenu min. 500mm, kontatybilne butelkami do odsysania ran”.

Pakiet nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy niesterylny ale czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet nr 1, pozycja 22

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 8,0 mm x 250 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 23

Czy Zamawiający ma na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarze 10,0 mm x 300mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków za op. a’75szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, tj. 1467 op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem dla dorosłych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści wycenę opasek za op. a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 42-43

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonek w opakowaniu a’144 sztuki z przeliczeniem do pełnego opakowania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 44

Czy Zamawiający dopuści pensety 1x użytku sterylne?

Odp. Zamawiający wymaga penset sterylnych.

Pakiet nr 1, pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2 l, okrągłe o wysokości 22 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 55

Czy Zamawiający oczekuje 120 opakowań stazy bezlateksowej po 25 sztuk?

Odp. Tak.

Pakiet nr 1, pozycja 57

Czy Zamawiający dopuści szczotki do mycia chirurgicznego plastikowe w rozmiarze 105x42 mm przeznaczone do sterylizacji w autoklawie w temp. 132˚C?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 1, pozycja 59

Czy Zamawiający dopuści torbę na wymiociny posiadającą dokładną skalę pomiarowa (do 100 ml co 10 ml i od 100 ml do 1000 ml co 50 ml) umieszczoną na worku, pozwalającą na dokładne oszacowanie objętości płynu?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 1, pozycja 69

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pakiet nr 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kanki Yankauera w rozmiarze CH 20, w opakowaniu papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kanki Yankauera w rozmiarze CH 23, w opakowaniu papier-folia, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrządy wykonane z medycznego PCV bez nazwy producenta na zacisku?

Odp. Zamawiający dopuszcza bez nazwy producenta na zacisku. Zamawiający nie dopuszcza z PCV.

Pakiet nr 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią:

Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami:

"Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6)

„Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2˚C do 6˚C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z igłą wykonaną z ABS nie wzmocnionego włóknem szklanym?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 6, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nazwy producenta na zaciskaczu?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do karmienia skalowane o długości 50 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w opakowaniach foliowych?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCV, niesilikonowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem z 2 znacznikami głębokości nie posiadające fabrycznie punktowych zgrzewów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCV, niesilikonowane, posiadające podwójny znacznik głębokości umożliwiający kontrolę położenia rurki, pakowana prosto bez punktowych zgrzewów?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania, posiadające kolorowe nieprzezroczyste konektory, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z pełną kontrolą nad siłą ssącą posiadający standardowy konektor?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z termoplastycznego PCV, niesilikonowane?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne w rozmiarach: 5,0-10,0?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: samoprzylepnej podstawy w kontrastowym kolorze, zabezpieczenia ostrza z użyciem tylko jednej ręki?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do zdejmowania ostrzy niejałowe?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 10, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści sterylne woreczki 1x użytku do pobierania próbek moczu o pojemności 100 ml, osobno dla dziewczynek i chłopców w rozmiarze: 19cm x 7cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 15, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów o długości włosia 27 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do pobierania wymazów ze standardową końcówką?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 31, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki trójdrożne Dufour w rozmiarach 18-24FR wykonane ze 100% silikonu medycznego?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 42, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści dreny do drenażu dróg żółciowych wykonane ze 100% z silikonu o najwyższej biokompatybilności w rozmiarze 450 mm x 180 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya sterylizowane tlenkiem etylenu, w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne: folia, zewnętrzne: papier/folia, cewniki posiadające dwa otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja 2

Czy Zamawiający w miejsce cewników Foleya o rozmiarze 12 i 14 ( pojemność balonu 30-50ml) dopuści cewniki Foleya w rozmiarze 12 i 14 o pojemności balonów 5-10 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya w rozmiarze 16-22 o pojemności balonu 30 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 47, pozycja 4-6

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: fabrycznie dołączonej (zapakowanej razem z cewnikiem Foleya), pierwotnie napełnioną strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja 1-8

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu: dodatkowego zacisku wewnątrz nasadki igły, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, połączonym integralnie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną, gdzie kolor nasadki oznacza rozmiar?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę bezpieczną w rozmiarze 0,45x12?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 1xużytku1 ml insulina z igłą zdejmowalną 0,40x13 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 2 częściowe bez rozszerzonej skali?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek 2 częściowych 20 ml w opakowaniu a’70 sztuk 
z przeliczeniem do 6858 pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 16-19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kontrastującego tłoka, oznaczenia loga producenta na cylindrze oraz typu strzykawki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 16-19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3-częściowe z rozszerzeniem 2ml-2,5ml, 5ml-5,5ml, 10ml-11ml, 20ml-22ml, z oznaczeniem producenta oraz typem strzykawki bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z podziałką co 0,02ml?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 57, pozycja 20,21,23

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane z jednej strony, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 58, pozycja 1-7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby zgłębnik żołądkowy posiadał łącznik redukcyjny oraz zatyczkę, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet nr 65, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści butelki Redon sterylne nie posiadające harmonijki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto Zamawiający doprecyzowuje opis w zakresie poz. 1 zadanie nr 65 jak poniżej:

„poz. 1 Butelka Redon sterylna, płaska (górna część butelki) – harmonijka (dolna część butelki) o poj. 200 ml. do odbarczania ran, miękka aby się dobrze odkształcała, z możliwością podłączenia do różnych grubości drenów doprowadzających”.

Pakiet nr 65, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby koreczki typu Combi Luer Lock pasowały do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych ( cytotastyków)?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny z przedłużaczem o długości 25 cm z wyraźnym optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty (oznaczone kierunki przepływu)?

Odp. Zamawiający dopuszcza o długości 25 cm, pozostałe nie dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści łączniki do rurek tracheostomijnych o uniwersalnym połączeniu 22M/15F - 15M?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena w rozmiarze 16,18,20 o długości 850 mm czteroświatłowa?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek cewnikowych 100 ml w opakowaniu a’25 sztuk 
z przeliczeniem do 80 pełnych opakowań?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 11-12

Czy Zamawiający dopuści woreczki na mocz dla chłopców i dziewczynek  w opakowaniu foliowym 
o pojemności 100 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 65, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z worka 2000 ml skalowany co 200 ml i komory pomiarowej 500 ml skalowanej co 1 ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet nr 66, pozycja 4-11

Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera sterylizowane tlenkiem etylenu, wyposażone w trzy boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach?

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet nr 66, pozycja 12

Czy Zamawiający w miejsce cewnika Tiemanna Nr 6 dopuści cewnik Tiemanna nr 8?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet nr 66, pozycja 22

Czy Zamawiający w miejsce cewnika Tiemanna Nr 26 dopuści cewnik Tiemanna nr 24?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.