P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-30/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 16 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 26 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 2

Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów o średnicy 0,7 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki YankauerCh 20.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. 3
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki YankauerCh 22.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kanki mają być podwójnie pakowane w opakowanie zewnętrzne folia- papier i wewnętrzne foliowe, perforowane?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 7
1.Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy z uwagi na specyfikę asortymentu i długi czas stosowania cewniki do karmienia mają być bezpiecznie stosowane do 4 tygodni z potwierdzeniem – fabrycznie nadrukowaną przez producenta informacją na opakowaniu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2.Czy cewniki do karmienia mają być skalowane co 1 cm, co umożliwi precyzyjną aplikację i określenie dokładnej głębokości położenia cewnika ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

PAKIET 8
Poz. 2
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej bez mankietu, z termowrażliwego PCV, ze znacznikiem głębokości intubacji na zakończeniu rurki, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 2.0 do 6.0 co pół

Odp. Zamawiający dopuszcza.
2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.
3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3
1/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej z mankietem, z termowrażliwego PCV, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 3,0 do 10,0 co pół.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.
3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z mankietem uszczelniającym, z termowrażliwego PCV, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki w rozmiarze od 4,5 do 9,0 co pół

Odp. Zamawiający dopuszcza. W celu zachowania ilości  oferowanych w f. cenowym należy ilość z pozycji 4 rozmiar 4,5, i 4,0 dodać (130+30) tj. rozmiar 4,5 – 180 szt; 5,0 – 130 szt; 5,5 – 130szt; 6,0 – 130szt; 6,5 – 130 szt; 7,0 – 250 szt; 7,5 – 200 szt; 8,0 – 130 szt; 8,5 – 130 szt; 9,0 – 50 szt.

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurki intubacyjnej z łącznikiem ISO 15 mm zgodnego z normą PN-EN ISO 8836:2014-12

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga rurek intubacyjnych z końcówką zaokrągloną, wygięta w kierunku wnętrza rurki i wyprofilowana w kształcie bawolego nosa zmniejszającą traumatyczność intubacji?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

4/ Prosimy Zamawiajacego o doprecyzowanie czy rurka ma mieć fioletową linię cieniującą w RTG od zakończenia spirali do końca rurki?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5
1/ Zwracamy się z zapytaniem czy cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, mają posiadać barwne i numeryczne oznaczenia rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenia rozmiaru na opakowaniu ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
2/ Czy Zamawiający oczekuje cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych zakończonego atraumatycznie z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi o łącznej powierzchni mniejszej od otworu centralnego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.
3/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 11
Poz.1 
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego z membranę wykonaną z polieterosulfonu (PES) materiału o niskim stopniu wiązania białek, o wielkości porów 0,2 mikrona, przepływ >2ml/min, odporny na działanie lipidów, alkohole i lipidy wyposażone w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi w kierunku filtra  i zatyczkę umożliwiająca wypełnienie i odpowietrzenie zestawu, możliwość współpracy z pompą,  dreny wykonane z PCV bez DEHP o długości po 3 cm z każdej ze stron.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego do lipidów z drenami z PCV bez DEHP o długości po 3 cm z każdej ze stron, odporny na działanie lipidów, alkohole i lipidy wyposażone w zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się krwi w kierunku filtra  i zatyczkę umożliwiająca wypełnienie i odpowietrzenie zestawu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19 
Poz. 1
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra p/bakteryjnego, p/wirusowego elektrostatycznego, biologicznie czystego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych  do układów anestetycznych, nawilżanie min. 30mg H2O/l przy Vt 500ml  +/-5%
Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra  mechanicznego  z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, z wbudowaną hydrofilną warstwą celulozową, przestrzeni martwej 35 ml waga 26g, sterylny  
2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  alternatywnego rozwiązania tj. filtra p/bakteryjnego, p/wirusowego elektrostatycznego, biologicznie czystego z wymiennikiem ciepła i wilgoci nawilżanie min. 30mg H2O/l przy Vt500ml,przestrzeń martwa min. 34 ml, waga max. 24 g. 
Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie tej pozycji do odrębnego pakietu lub o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej  99,999 %, p/wirusowej 99,98 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 31 mg H20/l przy VT=250 ml, utrata wilgotności 6,5 mg H20/l przy VT=250 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 21 ml, opory przepływu 1,4 cm H2O przy przepływie 30 l/min, objętość  oddechowa Vt 60-500 ml, waga 14 g, filtr  ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.
Poz. 4
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra p/bakteryjnego, p/wirusowego elektrostatycznego, biologicznie czystego z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dzieci, przestrezń martwa 21 ml,  nawilżanie min. 30mg H2O/l przy Vt 250 ml  +/-5%, z portem kapno z zatyczką na uwięzi. 
Poz. 5
 1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych, z jednomembranowym wkładem wykonanym z pianki, z portem tlenowym ze stożkową końcówką , z samodomykającym się portem do odsysania o średnicy 15 mm,  skuteczność nawilżania 24 mg H2O przy Vt 500ml, przestrzeń  martwa 16 ml, przeznaczony od objętości oddechowej Vt 60 ml, waga 6 g, biologicznie czysty.

Odp. pakiet 19 poz. 1 – 5 Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 28
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarte, popychacz  w rozmiarze 4,8Ch.
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2,3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego  w rozmiarze 6Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarty/zamknięty, popychacz  w rozmiarze 4,8Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika moczowodowego podwójnie zagiętego, końce otwarty/zamknięty, popychacz  w rozmiarze 6Ch.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 8
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 6Ch?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz.8
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru mandrynu nylonowego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 7Ch?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 9 i 10
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 6Ch?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 11
Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka i Zamawiający oczekuje rozmiaru 7Ch?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 31
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozszerzadeł moczowodowych koaksjalnych 8/10F  12/14F dł. 48cm .

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 39
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z bezigłowym zaworem z płaską membraną, z obudową zastawki w kolorze przeźroczystym.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z białym koreczkiem domykanym ręcznie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia testu potwierdzającego że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia ?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet 45
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora z filtrem antybakteryjnym o porach 0,2 mikrona - czyli filtra o dwa razy lepszej skuteczności filtracji, z białym koreczkiem domykanym ręcznie.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pakiet 47
Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley’a pakowanych w opakowanie folia – papier.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foley z balonem 30 ml, z dwoma otworami bocznymi.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4-6
Prosimy o wyjaśnienie czy cewnik Foley’a silikonowy ma mieć możliwość stosowania przez 90 dni, potwierdzone w katalogu producenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 51
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł pakowanych a’100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu ilości określonych w SIWZ.

Pakiet 53 poz. 1-8, 10
Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie konkretnych pojemności strzykawek dla każdej pozycji. Z obecnego opisu przedmiotu zamówienia nie wynika jakiej pojemności Zamawiający oczekuje.

Odp. poz.1-4, 7, 10 -50(60ml); poz. 5, 6, 8  - 50ml.

Pakiet 54
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje adapterów z możliwością utrzymania w obwodzie do 7 dni, dane potwierdzone w instrukcji użycia, kompatybilnych z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym na 72 h do rurek intubacyjnych w rozmiarze 16 Fr i długości 54 cm.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 56 
Poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sond moczowodowych podwójnie zagiętych w rozmiarach 4, 4.8, 6CH
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sondy moczowodowej z zakończeniem Tiemann o długości 74cm

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Poz. 3
1. Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki wykonane były z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex, i były skalowane co 1cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje, aby sondy posiadały mandryn nylonowy lub metalowy do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4
Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w rozmiarach 12, 14CH z cewnikiem typu Pigtail wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, prowadnikiem J typu Seldinger 0.038”/80cm, dwuczęściową igłą 18Gx20cm, zestawem rozszerzadeł, kranikiem i obrotowym łącznikiem do worka na mocz.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml,  cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8F

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 7  
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml , cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm , łącznik do worka na mocz. Rozmiar 10F

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 8
1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą bez rozszerzadeł. Zestaw zawiera cewnik z balonem 2-2,5ml, cewnik pokryty w dystalnej części hydrożelem, prowadnicę Lundrequista, igłę 18G dł.20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 10F

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową w rozmiarze 10Ch.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 57
Poz. 1-13
Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły były od jednego producenta.

Odp. Zamawiający dopuszcza.
Poz. 14
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 1 x użytku 1 ml insulina z igłą 0,3 x 13mm pakowanych po 120szt firmy Becton Dickinson, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 szt. (do wyboru przez Zamawiającego).

Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu ilości określonych w SIWZ.

Poz. 15
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 120szt firmy Becton Dickinson, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub z podaniem ceny jednostkowej netto za 100 szt. (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 16-19
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z mlecznym tłokiem bez rozszerzonej skali, oraz bez wypisanego typu strzykawki na cylindrze ( oznaczenie typu na kartonie zbiorczym).

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 20,21,23
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek 50/ 60ml oraz 100 ml wyposażone w jednostronną skalę pomiarową, zgodnych z normą PN – EN ISO 7886-2.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 60
Poz. 1-2
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą własną produktu (zastrzeżoną dla jednego producenta umożliwiającą natychmiastową identyfikację produktu) umieszczoną bezpośrednio na kaniuli i nazwą producenta oraz nazwą materiału z jakiego jest wykonana kaniula umieszczonymi bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby w kaniulach typu bezpiecznego był automatyczny zatrzask, który w pełni zamyka ostrze i światło igły chroniąc przed przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby kaniula była wyposażona w samodomykający się korek portu bocznego tak jak w pozycji 1.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej, posiadającej  cewnik z biokomatybilnego poliuretanu z 6 wtopionymi paskami RTG, bez portu bocznego, z bezkoreczkowymfilrem  z  igłą ze specjalnym  otworem przy ostrzu typu lancetowatego, który umożliwia szybkie i  pewne potwierdzenie   umieszczenia kaniuli w żyle,  z mechanizmem zabezpieczającym przed zakłuciem uruchamianym poprzez naciśnięcie oraz mechanizmem, który zapobiega przed wypływem krwi z kaniuli i przypadkami nieprzewidzianej ekspozycji na krew podczas obsługi kaniuli.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 5
1/Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy kranik trójdrożny ma być wykonany z poliwęglanu-tworzywa odpornego na mechaniczne pęknięcia oraz na wszystkie leki w tym również na działanie lipidów i leków do chemioterapii.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/ Zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem czy kranik trójdrożny ma być wyposażony w znaczniki – czerwony dla oznaczenia linii tętniczej, niebieski dla oznaczenia linii żylnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

3/Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy kraniki mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 65 poz. 13 i 14
Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 13 i 14 do odrębnego pakietu i dopuszczenie w pozycji 13: Zestaw do pomiaru diurezy godzinowej, sterylny. Dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika foley wyposażony w płaski, łatwy do zdezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagięciową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekłucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.  Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Poz. 13
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby zestaw do godzinowej zbiórki moczu posiadał  bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbek?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 69 
Poz. 1
1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego z polipropylenu, anestetycznego dla dorosłych o zmiennej długości ramion do 180cm, ramię dodatkowe 0,5/1.5 m, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek oddechowy 2l.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodów z możliwością użycia do 7 dni, potwierdzoną w instrukcji obsługi zamieszczonej w każdym pojedynczym opakowaniu obwodu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2
1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowy jednorurowego, dwuświatłowego, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł.  1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 6,2 stopni C przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Układ oddechowy dwururowy karbowany do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od  łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.