P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-33/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 9 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 27 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę się na zaoferowanie w zadaniu 39 sterylnego przyrządu Extra - Spike Plus Chemo czerwony do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny 0,2 µm, filtr cząsteczkowy 5µm?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.