P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-34/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 28 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 65 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści dren brzuszny wykonany z silikonowanego, o optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału. Rozmiar CH18, CH20, CH24 – o długości 40cm oraz CH26, CH28, CH30, CH32, CH34, CH36 - o długości  40 cm lub 60 cm - każdy rozmiar możliwy do zamówienia w wersji z trzema lub siedmioma otworami pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 65 Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści Sondę Sengstakena trójdrożną o długości 100cm posiadającą linię RTG oraz balony lateksowe, dwa złącza Luer i jedno cylindryczne, cztery otwory odbarczające na odcinku dalszym, sterylna, w dostępnych rozmiarach 16CH, 18CH, 21CH, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.