P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-12/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 13 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 6 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

dot. zadanie nr 13

Czy w zadaniu nr 13 Zamawiający dopuści w pozycji 3 cewnik o średnicy 14,5Fr z carbothanu? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

dot. zadanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 pozycja 1 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 0,76mm i długość przyrządu 1,0mm bez nitki ale o kształcie ułatwiającym wyciąganie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 24 pozycja 2 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 1,14mm i długość pomiędzy kołnierzami 1,58 z cienkim drucikiem ułatwiającym wyciąganie drenu?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 24 pozycja 3 alternatywne rozwiązanie o poniższych parametrach: średnica otworu 1,52; kołnierz wewnętrzny 4,45 a długość pomiędzy kołnierzami 1,15?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

### Dot. zadanie nr  19 poz 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennik ciepła i wilgoci (filtra na rurkę tracheostomijną) wykonananego z celulozy o konstrukcji jednomembranowej  dla pacjentów spontanicznie oddychających z tracheostomią, z portem do odsysania zamykanym koreczkiem umieszczonym między celulozową membraną wymiennika oraz portem do podawania tlenu umieszczony w obudowie wymiennika umożliwiającym podgrzewanie i nawilżanie dodatkowego tlenu, o wydajności nawilżania  28,5 mg H2O/I przy VT 500 ml, przestrzeni martwej 16 ml, wadze 8,5g , sterylnego.

Taki filtr na rurkę tracheostomijną  jest obecnie stosowany w Państwa w szpitalu na podstawie obowiązującej umowy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.