P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-13/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 6 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 7 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie nr 1

Dotyczy Zadania nr 14

Prosimy Zamawiającego o informację czy nie nastąpiła, ponieważ w pakiecie nr 67 Zamawiający opisał ten sam asortyment w tych samych ilościach.

Odp. Zamawiający informuje, iż nastąpiła omyłka.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż unieważnia zadanie nr 67 podstawie art.93 ust.1 pkt 6 ustawy „PZP” z winy Zamawiającego. Zamawiający dokonał powielenia opisu przedmiotu zamówienia w zakresie drenów.

Pytanie nr 2

Dotyczy Zadania nr 21 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki niskooporowej posiadającej skalę do 8 ml, takiej jaka jest obecnie stosowana w Państwa placówce.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dotyczy Zadania nr 41 poz. 4

W związku z wycofaniem zgłębników do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego CH10/130 prosimy o dopuszczenie zgłębników CH 10/110?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy Zadania nr  41 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik dożołądkowy lub dojelitowy CH 8/110? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dotyczy Zadania nr  51 poz. 1-8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do iniekcji z zabezpieczeniem przed zakłuciem w postaci plastikowej osłonki. Igły nie zawierają lateksu, sterylizowane są EO. Igły wykonane są ze stali nierdzewnej AISI 304, ścięte trójpłaszczyznowo, pokryte olejem silikonowym, osłona igły z polipropylenu, polipropylenowa osłona w tym samym kolorze co końcówka igły, zgodnie z międzynarodowymi standardami. Po zakończeniu iniekcji należy umieść igłę w osłonce, aż  zostanie ona całkowicie zakryta i będzie słychać charakterystyczne  "klik", potwierdzające zabezpieczenie igły. Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na jednego producenta i ogranicza możliwość złożenia oferty innym wykonawcom.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dotyczy Zadania nr 55 poz. 10, 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 7

Dotyczy Zadania nr 57 poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. do insuliny z igłą 0,40 x 13 mm lub 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki j.u. do tuberkuliny z igłą 0,4 x 13 mm lub 0,5 x 16 mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu nr 57 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe 20 ml w opakowaniach a’ 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań, tj. 4 800 op.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dotyczy Zadania nr 66 poz. 4 - 11

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów oraz uzyskanie lepszej cenowo oferty.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.