P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-14/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 6 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 8 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pytanie zadanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 6-12,18-20,46,50 był sterylne radiacyjne czy dopuszcza inne rodzaje sterylizacji?

Odp. Dopuszcza się innego rodzaju sterylizacje.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycje 18 i 19 i utworzenie oddzielnego pakietu. Zgoda na powyższe pozwoli naszej firmie złożyć bardzo atrakcyjną cenowo ofertę.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w pozycje 18 i 19 stanowiły wyroby medyczne klasy IIa czy I?

Odp. Zamawiający wymaga min. klasy I.

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 19 jałowe pałeczki z podłoża transportowe Amies?

Odp. Zamawiający dopuszcza.