## zad. 1-9
|  |  | Formularz cenowy |  |  | Załącznik nr 2 do SIWZ
Zadanie nr 1 Sprzęt medyczny różny 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Aparat Ambu dla dorosłych z maseczkami (min.po 3 szt) Aparat ambu o objętości 1475 ml i wymiarach 291x128 mm. | szt | 10
2 | Aparat Ambu dla dzieci 2-30 kg z maseczkami nr 0/1 (min po 3 szt maseczek ). Aparat ambu o objętości 635 ml i wymiarach 245x99 mm | szt | 5
3 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dorosłych ze słuchawką | szt | 60
4 | Aparat do mierzenia ciśnienia zegarowy dla dzieci ze słuchawką | szt | 10
5 | Basen szpitalny plastikowy | szt | 50
6 | Cewnik do podawania tlenu (wąsy) sterylne, opakowanie foliowe, długość 1400mm | szt | 3000
7 | Dren łączący do tlenu 2 - 2,1 m sterylny | szt | 3000
8 | Dren Redon sterylny, wykonany z poliuretanu, wolny od falanów (DEHP), pasek RTG na całej długości drenu, Nr 10* | szt | 1000
9 | Dren Redon sterylny, wykonany z poliuretanu, wolny od falanów (DEHP), pasek RTG na całej długości drenu, Nr 12* | szt | 1000
10 | Dren Redon serylny, wykonany z poliuretanu, wolny od falanów (DEHP), pasek RTG na całej długości drenu, Nr 14* | szt | 1000
11 | Dren Redon sterylny, wykonany z poliuretanu, wolny od falanów (DEHP), pasek RTG na całej długości drenu, Nr 16* | szt | 1000
12 | Dren Redon sterylny, wykonany z poliuretanu, wolny od falanów (DEHP), pasek RTG na całej długości drenu, Nr 18 | szt | 1000
13 | Fartuch 1 x użytku foliowy | szt | 3000
14 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 20x30cm (+-10%) | szt | 200
15 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 30x28cm (+-10%) | szt | 200
16 | Folia operacyjna samoprzylepna (sterylna) 40x40cm (+-10%) | szt | 200
17 | Igły do penów 0,3x8mm | szt | 10000
18 | Jałowe pałeczki z tworzwa sztucznego długość 150mm z wacikiem z włókna syntetycznego o śr. 5mm w probówce transportowej | szt | 20000
19 | Jałowe pałeczki z tworzywa sztucznego długość 150mm z wacikiem z włókna syntetycznego o śr. 5mm w probówce transportowej Stuart | szt | 5000
20 | Jednorazowy zestaw do lewatywy sterylny, w skład zestawu wchodzi: worek do lewatywy 1750 ml z drenem z otworem centralnym oraz dwoma otworami bocznymi z osłonką na końcówkę rękawice j. u., serweta, mydło w płynie | szt | 200
21 | Kaczka szpitalna plastikowa | szt | 60
22 | Kanka do odbytu nr 0,8 rozm 8 x 250 mm | szt | 1000
23 | Kanka do odbytu nr 1,0x300 | szt | 1000
24 | Kieliszki na leki 1xużytku | szt | 110000
25 | Kieliszki na leki szklane | szt | 960
26 | Łopatka do języka drewniana a' 100 szt | op | 500
27 | Łopatka do języka sterylna a' 100 szt | op | 200
28 | Maska tlenowa bez drenu dla dorosłych | szt | 100
29 | Maska tlenowa z drenem dla dorosłych | szt | 5000
30 | Maska tlenowa z drenem dla dzieci | szt | 2400
31 | Maski do aparatu ambu rozmiar 0 - 5 kompatybilne z aparatami z poz. 1-2, | szt | 20
32 | Maski silikonowe do wentylacji nr 1 | szt | 5
33 | Maski silikonowe do wentylacji nr 2 | szt | 25
34 | Maski silikonowe do wentylacji nr 3 | szt | 25
35 | Maski silikonowe do wentylacji nr 4 | szt | 30
36 | Maski silikonowe do wentylacji nr 5 | szt | 5
37 | Miska nerkowa mała plastikowa | szt | 40
38 | Miska nerkowata duża metalowa | szt | 5
39 | Miska nerkowata duża plastikowa | szt | 20
40 | Miska nerkowata mała metalowa | szt | 5
41 | Opaska identyfikacyjna dla niemowląt | szt | 6000
42 | Osłonka na głowicę USG pudrowana, jednorazowa, pakowana pojedynczo | szt | 5000
43 | Osłonka na głowicę USG nawilżana, jednorazowa, pakowana pojedynczo | szt | 10000
44 | Penseta 1 x użytku mikrobiologicznie czysta | szt | 500
45 | Pojemnik na mocz niesterylny 100 - 130 ml | szt | 30000
46 | Pojemnik na mocz sterylny 100 - 130 ml | szt | 8400
47 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 1l, okrągłe, wysokość pojemnika 12-13cm, śr. pojemnika: ok..dół - 11cm, góra - ok.. 12cm, otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 4000
48 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 2l, okrągłe, wysokość pojemnika 23-24cm, średnica pojemnika: dół - ok..10cm, góra ok.. 12-13cm otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 6000
49 | Pojemniki na odpady medyczne pojemność 5l, okrągłe, wysokość pojemnika 19-20cm, średnica pojemnika:ok.dół - 20cm, góra - 22-23cm, otwór w pokrywie - 10/9cm | szt | 3000
50 | Probówka typu Falkon sterylna 50 ml | szt | 4000
51 | Przyrząd do usuwania zszywek do skóry (a 20szt) | op | 100
52 | Rura sigmoidoskopowa 1x (tubusy-wzierniki do rektoskopu) | szt | 100
53 | Słój do dobowej zbiórki moczu z podziałką | szt | 50
54 | Słuchawka lekarska | szt | 10
55 | Staza bezlateksowa w kolorze niebieskim wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie 1 rolka (25 szt.). Na opakowaniu fabrycznie nadrukowane napisy w języku polskim oraz graficzna instrukcja obsługi. | szt | 120
56 | Sterylne rękawy foliowe na oprzyrządowanie do endoskopii na kamerę, światłowód dł. 150-250cm szer. 15-20cm | szt | 650
57 | Szczotka do mycia chirurgicznego plastikowa 10x4cm, autoklawowalna w temp. 121 stopni C. | szt | 100
58 | Szczotka do rurki tracheostomijnej | szt | 130
59 | Torba na wymiociny przezroczysta ze skalą pomiarową od 50ml do 1500ml z zastawką antyrefluksyjną | szt | 200
60 | Uchwyt do worka na mocz | szt | 900
61 | Worki silikonowe do wentylacji 0,5l | szt | 10
62 | Worki silikonowe do wentylacji 1,5l | szt | 20
63 | Worki silikonowe do wentylacji 1l | szt | 10
64 | Worki silikonowe do wentylacji 2l | szt | 30
65 | Worki na zwłoki duże zamykane na zamek | szt | 1200
66 | Worki na zwłoki małe zamykane na zamek | szt | 30
67 | Zaciskacz do pępowiny | szt | 2500
68 | Zestaw do nebulizacji 1xużytku dla dorosłych | szt | 2400
69 | Zestaw do nebulizacji 1xużytku dla dzieci typu Cirrus | szt | 6000
70 | Zestaw do odsysania płynu z drzewa oskrzelowego z kontrolą ssania i dodatkową nakrętką - pojemnik płaski o pojemności 40ml ze skalą co 5ml | szt | 400
71 | Zestaw do tatuowania w radioterapii, sterylny (igła, pojedynczy tusz, zbiorniczek na tusz) | szt | 400
72 | Zestaw do upustu krwi (igła 1,65 + pojemnik 450ml) | szt | 200
Razem:
* Dren Redon nr 10-16 długość drenu min 500mm, kontatybilne z cewnikami do odsysania
Pojemniki przeznaczone do gromadzenia i zniszczenia zużytych ostrych materiałów medycznych (igły, wenflony, ostrza). Wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze żółtym z czerwonym wlotem (zaopatrzonym w system zaczepów ułatwiających zdejmowanie igieł, wenflonów). Pojemniki winny posiadać atest PZH oraz etykietę ze znakiem ostrzegawczym i instrukcją użytkowania.
Aparat Ambu ma być w zestawie z rezerwuarem tlenowym wielorazowego użytku. Sterylizacja w autoklawie w temperaturze min 134°C.
Zadanie nr 2 Dreny, Kanki 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren do ssawki sterylny z 2 konektorami (lejek-lejek) dł. ok. 3m o średnicy ok. 0,4-0,6cm, podwójnie pakowany; zewnętrznie folia-papier, wewnętrznie - folia | szt | 8000
2 | Kanka Yankauera sztywna do odsysania pola operacyjnego precyzyjna (cienkie zakończenie) bez kontroli ssania (pakowane podwójnie w worek foliowy + rękaw papierowo-foliowy), rozm. 18CH | szt | 4000
3 | Kanka Yankauera sztywna do odsysania pola operacyjnego standardowa, bez kontroli ssania (pakowane podwójnie w worek foliowy + rękaw papierowo-foliowy), rozm. 24CH | szt | 4000
4 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego (dren+końcówka sztywna). Pakowane podwójnie w worek foliowy + rękaw papierowo-foliowy | szt | 1000
Razem
Zadanie nr 3 Zestaw do pompy objętościowej 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do podawania płynów infuzyjnych do pompy objętościowej typu Medima P2 | szt | 100
Razem
Zadanie nr 4 System wężyków do strzykawki automatycznej CT Motion XD8003 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wężyk pompy do strzykawki CT Motion XD8003 (a'10szt) | op | 26
2 | Wężyk pacjenta 150cm do strzykawki CT Motion XD8003 (a' 100szt) | op | 38
Razem
Zadanie nr 5 Systemy ssące, zestawy do drenażu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Syst.ssący do odsys.wydz.:wkład work.z pokr.2l | szt | 3500
2 | Syst.ssący do odsys.wydz.:wkład work.z pokr.1l | szt | 2000
3 | Syst.ssący do odsys.wydz.poj.na wkład wiel.uż.2l | szt | 60
4 | Syst.ssący do odsys.wydz.:poj.na wkład wiel.uż. 1l | szt | 30
5 | Komplet drenów (jałowych) do zestawu 2-butlowego szklanego do drenażu klatki piersiowej | szt | 300
6 | Zestaw do drenażu ssącego z butlami (2 butle 2000ml+dren) | szt | 200
Razem:
Poz. 1 i 2 - wkłady workowe typu serres, w pokrywie wkładu 1 króciec przyłączeniowy, wyposażone w łącznik obrotowy do przyłączenia drenów o różnych średnicach, w pokrywie otwór do pobierania próbek wydzielin, zaślepka do zamykania otworu ssącego, filtr przeciwbakteryjny, zastawka zabezpieczajaca przed przepełnieniem wkładu.
Poz. 3 i 4 - pojemniki wielorazowe wykonane z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, czytelna skala, króciec obrotowy do przyłączenia żródła ssania oraz zintegrowany zaczep do zawieszania na uchwytach ściennych i przyłóżkowych lub wózkach.
Zadanie nr 6 : Przyrządy do przetaczania - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PCV, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zacisku, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny. | szt | 30000
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm w części przezroczystej, całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny | szt | 200000
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały sterylny, bez zawartość ftalanów, informacja o ich braku na opakowaniu | szt | 8000
4 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy sterylny, bez zawartość ftalanów, informacja o ich braku na opakowaniu | szt | 4000
Razem:
Zadanie Nr 7 Sonda do karmienia 33168000-5
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sonda do karmienia skalowana CH 06-6mm/40 cm | szt | 200
2 | Sonda do karmienia nr 4 | szt | 200
3 | nr 5 | szt | 200
Razem:
Zadanie nr 8 : Rurki, cewniki, - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Rurki ustno-gardłowe sterylne, sterylne opakowanie folia-papier nr 1 | szt | 250
| nr 0 | szt | 250
| nr 00 | szt | 250
| nr 2 | szt | 1500
| nr 3 | szt | 2000
| nr 4 | szt | 1500
2. | Rurki intubacyjne bez mankietu, silikonowane, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch ringów, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kszałt rurki nr 2,0 | szt | 100
| nr 2,5 | szt | 120
| nr 3,0 | szt | 100
| nr 3,5 | szt | 100
| nr 4,0 | szt | 200
| nr 4,5 | szt | 200
| nr 5,0 | szt | 250
| nr 5,5 | szt | 130
| nr 6 | szt | 50
| nr 6,5 | szt | 50
3. | Rurki intubacyjne z mankietem, silikonowane, z tworzywa uniemożliwiającego zaginanie pod wpływem temperatury, ze znacznikiem głębokości intubacji w postacji dwóch ringów półpierścieni, opakowanie folia-papier z fabrycznymi punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kszałt rurki nr 4,5 | szt | 400
| nr 5,0 | szt | 600
| nr 5,5 | szt | 500
| nr 6,0 | szt | 500
| nr 6,5 | szt | 500
| nr 7,0 | szt | 4000
| nr 7,5 | szt | 2000
| nr 8,0 | szt | 1300
| nr 8,5 | szt | 600
| nr 9,0 | szt | 350
| nr 4,0 | Szt | 450
| nr 3,5 | szt | 100
| nr 3,0 | szt | 100
| nr 2,5 | szt | 100
| nr 2,0 | szt | 100
4. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem uszczelniającym, silikonowana, ze znacznikiem głębokości intubacji w postaci dwóch ringów , opakowanie folia-papier z punktowymi zgrzewami utrzymujące anatomiczny kształt rurki nr 4,5 | szt | 130
| nr 4,0 | szt. | 50
| nr 5,0 | szt | 130
| nr 5,5 | szt | 130
| nr 6,0 | szt | 130
| nr 6,5 | szt | 130
| nr 7,0 | szt | 250
| nr 7,5 | szt | 200
| nr 8,0 | szt | 130
| nr 8,5 | szt | 130
| nr 9,0 | szt. | 50
5. | Cewnik do odsysania, posiadający kolorowy, półprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika, nr 6 min.40 cm | szt | 400
| nr 8 min. 40 cm | szt | 400
| nr 10 min. 40 cm | szt | 2400
| nr 12 min.60 cm | szt | 4000
| nr 14 min. 60 cm | szt | 4000
| nr 16 min.60 cm | szt | 4000
| nr 18 min.60 cm | szt | 200
6. | Cewnik do odsysania z kontrolą ssania, z konektorem typu V, nr 6 dł.40-60 cm | szt | 1000
| nr 8 dł.40-60 cm* | szt | 1000
| nr 10 min.50 cm | szt | 2400
| nr 12 min.50 cm | szt | 5000
| nr 14 min.50 cm | szt | 6000
| nr 16 min.50 cm | szt | 6000
7. | Rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, z możliwością odsysania znad mankietu, silikonowana, do przedłużonej wentylacji - nr 7,0 | szt | 30
| nr 7,5 | szt | 50
| nr 8,0 | szt | 70
| nr 8,5 | szt | 70
8. | Rurki tracheostomijne z mankietem standardowym, silikonowana, nr 7,0 | szt | 20
| nr 7,5 | szt | 50
| nr 8,0 | szt | 100
| nr 8,5 | szt | 100
| nr 9,0 | szt | 100
| nr 4,0 | szt | 10
| nr 4,5 | szt | 10
| nr 5,0 | szt | 50
| nr 5,5 | szt | 50
| nr 6,0 | szt | 50
| nr 6,5 | szt | 10
9. | Rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym z możliwością odsysania znad mankietu, silikonowana, do przedłużonej wentylacji - nr 7,0 | szt | 20
| nr 7,5 | szt | 30
| nr 8,5 | szt | 30
| nr 8,0 | szt | 30
10. | Rurka tracheostomijna bez mankietu nr 4,0 | szt | 30
Razem:
Zadanie Nr 9 Ostrza chirurgiczne - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Ostrza chirurgiczne wymienne nr 10 a 100szt., nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
2 | nr 10A a 100sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
3 | nr 11 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
4 | nr 15 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
5 | nr 20 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
6 | nr 22 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
7 | nr 24 a 100 sztuk, nazwa producenta i nr ostrza wygrawerowane bezpośrednio na ostrzu | op | 100
8 | Jednorazowe urządzenie do zdejmowania ostrzy we wszystkich rozmiarach, jałowa, samoprzylepna podstawa w kontrastowym kolorze w komplecie, graficzne oznakowanie układania ostrza, zabezpieczenia ostrza wymaga użycia tylko jednej ręki. | szt | 1000
Razem:
Uwaga: dotyczy pozycji 1 - 7 Ostrza chirurgiczne, sterylne, wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowanie indywidualnie kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowanie zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. Rozmiary do wyboru. Opakowanie 100 sztuk

## zad. 10-12
Zadanie Nr 10 Sterylne Woreczki 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sterylne woreczki 1xużytku do pobierania próbek z białym polem do opisu, poj. 1627ml, wym. 190x300mm (a 500szt) | op | 6
2 | Sterylne woreczki 1xużytku do pobierania próbek z białym polem do opisu, poj. 532ml, wym. 115x230mm (a 500szt) | op | 6
Razem:
Zadanie nr 11 Filtry infuzyjne dla noworodków 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Filtr infuzyjny do płynów1xużytku dla nowordków i małych dzieci, 96h z nylonową membraną 0,22um, płaski, wytrzymałość na ciśnienie 6 bar, przezroczysty na całej długości, przepływ 2ml/min, wolny od DEHP, lateksu, PVC, odporny na alkohole i lipidy. Z cewnikiem do wyboru o dł. 5 i 10cm. Opakowanie - papier-folia. | szt | 250
2 | Filtr infuzyjny lipidowy dla nowordków i małych dzieci, 24h z membraną 1,2um oznaczony na niebiesko, płaski, wytrzymałość na cisnienie 6 bar, przezroczysty na całej długości, przepływ 30ml/min, wolny od DEHP. Lateksu, PVC, odporny na alkohole i lipidy. Z cewnikiem do wyboru o dł. 5 i 10cm. Opakowanie - papier-folia. | szt | 250
Razem:
Zadanie Nr 12 Cewniki do wkłucia centralnego dla nowordków 33100000-1
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | cena netto | VAT(%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Cewnik o rozm. 1 Fr, długości 20cm z prowadnikiem oraz igłą rozłamywalną | szt | 100
2 | Cewnik o rozm. 1 Fr, długości 20cm z prowadnikiem oraz microflashem typu peel-away | szt | 100
3 | Cewnik o rozmiarze 2Fr, długości 15m bez prowadnika z igłą rozłamywalną | szt | 100
4 | Cewnik o rozmiarze 2 Fr, długości 15cm bez prowadnika , z microflashem typu peel-away | szt | 100
Razem

## zad.13
Zadanie Nr 13 Cewniki dwukanałowe podobojczykowe 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Zestaw cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o efektywnym przepływie krwi przez kanał powyżej 250ml/min o parametrach 11,5Fr - 12Fr lub 14Fr dł. 15 - 16cm końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach | szt | 180
2. | Zestaw cewników dwukanałowych do ostrych hemodializ o efektywnym przepływie krwi przez kanał powyżej 250ml/min o parametrach 11,5Fr lub 14 Fr dł.18-24cm końcówki cewnika silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach | szt | 120
3 | Cewniki permanentne do hemodializ przewlekłych w zestawach (cewnik, rozszerzadło, prowadnice) dające efektywny przepływ krwi powyżej 250ml/min. Przez kanał o śr. 14 lub 15F i długości całkowitej 40 - 48cm. | szt | 60
Razem:

## zad.14
Zadanie nr 14 Dreny 33140000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren Thorax nr 18 | szt | 80
2 | Dren Thorax nr 20 | szt | 80
3 | Dren Thorax nr 22 | szt | 80
4 | Dren Thorax nr 24 | szt | 80
5 | Dren Thorax nr 26 | szt | 50
6 | Dren Thorax nr 28 | szt | 50
7 | Dren Thorax nr 30 | szt | 50
8 | Dren Thorax nr 32 | szt | 40
9 | Dren Thorax nr 34 | szt | 40
10 | Dren Thorax nr 16 | szt | 50
Razem:

## zad.15
Zadanie nr 15 Wzierniki i szczoteczki ginekologiczne 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Wziernik ginekologiczny 1xużytku mały | szt | 2400
2 | Wziernik ginekologiczny 1xużytku średni | szt | 5000
3 | Wziernik ginekologiczny 1xużytku duży | szt | 3000
4 | Szczoteczki do pobierania wymazów jednocześnie z kanału i tarczy macicy 1xużytku sterylne, długość całkowita 205mm, długość włosia: 28mm, szerokość włosia: 21mm (+/- 5%) * | szt | 1800
5 | Szczoteczki do pobierania wymazów jednocześnie z kanału i tarczy macicy 1xużytku sterylne z wydłużoną końcówką * | szt | 500
Razem
* UWAGA: Szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych

## zad.16-17
Zadanie nr 16 Klipsy tytanowe 331620000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Klipsy tytanowe medium-large do klipsownicy typu Stryker śr. 10mm (a 6szt) Klipsy wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym, nr serii i data ważności. | op | 180
Razem
Zamawiający wymaga bezpłanego użyczenia na czas trwania umowy klipsownicy wielorazowego użytku autoklawowalnej.Użyczenie, o których mowa powyżej, nastąpią na warunkach określonych w projekcie umowy. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć opis oferowanego w użyczenie urządzenia - załącznik nr 5 do SIWZ
Zadanie nr 17 Klipsy tytanowe 331620000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Klipsy tytanowe Hemoclip Weck do klipsownicy typu Storz śr. 10mm (a 6szt)Klipsy wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające informacje o nazwie producenta, nazwie klipsa, rozmiarze, numerze katalogowym, nr serii i data ważności. | op | 180
Razem
Zamawiający wymaga bezpłanego użyczenia na czas trwania umowy klipsownicy wielorazowego użytku autoklawowalnej.Użyczenie, o których mowa powyżej, nastąpią na warunkach określonych w projekcie umowy. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć opis oferowanego w użyczenie urządzenia - załącznik nr 5 do SIWZ

## zad.18
Zadanie nr 18 Rurki tracheostomijne metalowe 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka nr 7,0 dł 70 mm, śr 11 mm | szt | 5
2 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka nr 8,0 dł 80 mm, śr 12 mm | szt | 5
3 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka nr 9,0 dł 90 mm, śr 13 mm | szt | 5
4 | Rurka tracheostomijna metalowa bez okienka nr 10,0 dł 90 mm, śr 14 mm | szt | 5
5 | Rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem nr 7,0 dł 70 mm, śr 11 mm | szt | 6
6 | Rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem nr 8,0 dł 80 mm, śr 12 mm | szt | 6
7 | Rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem nr 9,0 dł 90 mm, śr 13 mm | szt | 5
8 | Rurka tracheostomijna metalowa z okienkiem nr 10,0 dł 90 mm, śr 14 mm | szt | 5
Razem:

## zad.19-21
Zadanie nr 19 Filtry
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Filtr p/bakteryjny, p/wirusowy elektrostatyczny, sterylny, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci dla dorosłych do układów anestetycznych, nawilżanie min. 32mg H2O/l przy Vt 500ml +/-5% | szt | 4500
2 | Filtr mechaniczny z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, nawilżanie min. 32mg H2O/l przy Vt500ml, przestrzeń martwa 68ml +/-5%, waga do 37g, sterylny +/-5% | szt | 2400
3 | Filtr p/bakteryjny, p/wirusowy, elektrostatyczny sterylny, do układów oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla noworodków i małych dzieci przestrzeń martwa max. 10ml, nawilżanie min. 28mg H2O/l przy Vt 50ml +/-2% | szt | 100
4 | Filtr p/bakteryjny, p/wirusowy, elektrostatyczny, sterylny, do układów oddechowych z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dzieci, przestrzeń martwa max.30ml, nawilżanie min. 31mg H2O/l przy Vt 250ml +/-5% | szt | 2000
5 | Filtr na rurkę tracheostomijną, sterylny, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z możliwością podania O2, nawilżanie min. 28mg H2O/l, waga - min. 8g, max 10g. (+/-5%)(filtr ma posiadać samodomykający się port do odsysania chroniący przed kontaminacją otoczenia umieszczony pomiędzy dwoma celulozowymi membranami wymiennika). | szt | 1200
Razem:
Zadanie nr 20 Elektrody do elektrostymulatora 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektrody do elektrostymulatora TENS (5x9cm) (a'4 szt) | kpl | 100
Razem
Zadanie nr 21 : Sprzęt jednorazowego użytku – różny - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Igły punkcyjne do wkłuć podpajęczych-standardowe 20Gx88mm | szt | 700
2. | 18 Gx88mm | szt | 40
3. | 22 Gx88mm | szt | 500
4. | 26 Gx88mm | szt | 1800
5. | 27 Gx88mm | szt | 150
6. | długość min.120mm - 25 G | szt | 100
7. | 25 Gx88mm | szt | 2000
8. | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych duży | szt | 50
9. | Igła Touchy 18G do znieczuleń zewnątrzoponowych | szt | 100
10. | Cewnik epiduralny 20G do igły 18G + filtr | szt | 100
11. | Filtr przeciwbakteryjny płaski do cewnika epiduralnego 20G | szt | 100
12. | Strzykawka niskooporowa 10ml | szt | 100
13. | Zestaw łączony do znieczuleń podpajęczych i zewnątrzoponowych | szt | 30
14. | Igła Pencil Point do znieczuleń podpajęczych z prowadnicą 26G | szt | 30
15. | Igła Pencil Point do znieczuleń podpajęczych z prowadnicą 27G | szt | 20
16. | Łącznik do drenów typu Y 7mm*7mm*7mm | szt | 20
17. | Łącznik do drenów typu Y do drenażu opłucnej (duży) | szt | 20
Razem:
Uwaga dot. poz. 8 zestaw do znieczuleń zewnątrz oponowych w skład którego wchodzi: igła Tuohy 16-19G (do wyboru), kateter epiduralny 18-22G (do wyboru), filtr przeciwbakteryjny 0,2µm, samoprzylepny element mocujacy filtr, tulejka uniwersalna lub zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych w skałd którego wchodzi: igła Tuohy 16-19G (do wyboru), kateter epiduralny 18-22G (do wyboru), filtr przeciwbakteryjny pałski 0,2µm, grot do nacinania skóry1,6x35mm, samoprzylepny element mocujacy filtr, strzykawka niskooporowa 10ml, strzykawka 10ml, igła do podawania leków 0,9x40mm, igła do znieczuleń 0,5x25mm, tulejka uniwersalna.

## zad.22-23
Zadanie nr 22 Zestaw laparoskopowy 1xużytku 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw laparoskopowy 1xużytku w składzie: - 2 kaniule 5mm + grot - 2 kaniule 10mm + grot - 3 instrumenty laparoskopowe 5mm do wyboru (nozyczki, preparator, grasper) - klipsownica automatyczna 10mm rozm. M/L z 20 klipsami tytanowymi * | kpl | 2
Razem
* części składowe zestawu winny być wycenione
Zadanie nr 23 Zestaw do jejunostomii 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestawa do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego. Wykonany z poliuretanu, o długości 75 cm, średnicy zewnętrznej 2,9 mm, średnicy wewnętrznej 1,9mm, z podziałką - CH/Fr 9; 75 cm | szt | 20
Razem

## zad. 24-25
Zadanie nr 24 Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha 33141642-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego 0,9 mm | szt | 200
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego 1,15 mm | szt | 200
3 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego typu Paparelli 1,45mm | szt | 100
Razem:
UWAGA: dotyczy poz nr 1. Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: - łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej (np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia np. za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, - ewakuację wydzieliny, -dobrą wentylację, - wprowadzanie leków. Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu: 0,9 mm; Średnica kołnierza wewnętrznego: 1,7 mm; Długość przyrządu: 1,3 mm; Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,40 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.
dotyczy poz nr 2. Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej oraz przy znacznym upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: - łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej (np. przy wykorzystaniu występu w osi kołnierza wewnętrznego) z możliwością łatwego usunięcia za pomocą nitki z przędzy poliamidowej, - ewakuację wydzieliny, - dobrą wentylację, - wprowadzanie leków. Materiał: politetrafluoroetylen (PTFE). Prześwit w osi przyrządu: 1,15 mm, Średnica kołnierza zewnętrznego: 2 mm, Wymiary kołnierza wewnętrznego: długość 3 mm, szerokość 2 mm, średnica 2 mm; Długość przyrządu: 1,6 mm; Rowek na błonę o okrągłym kształcie i promieniu krzywizny 0,45 mm, Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.
dotyczy poz nr 3. Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego, przeznaczony do stosowania w przewlekłych, wysiękowych zapaleniach ucha środkowego, przy wylewie krwi do jamy bębenkowej, przy upośledzeniu drożności trąbki słuchowej w celu przeciwdziałania powstawaniu zrostów w jamie bębenkowej. Przyrząd powinien spełniać następujące warunki: łatwe zamocowanie na błonie bębenkowej z możliwością łatwego usunięcia (np. przy wykorzystaniu nacięcia na kołnierzu wewnętrznym w postaci trójkąta równobocznego, ułatwiony uchwyt przyrządu dla chirurga (np. za pomocą występu umieszczonego na kołnierzu zewnętrznym usytuowanym prostopadle do niego), ewakuację wydzieliny, dobrą wentylację, wprowadzanie leków.Materiał: kauczuk silikonowy. Prześwit w osi przyrządu o średnicy nominalnej 1,45 mm (+/- 5%). Średnica kołnierza zewnętrznego: 3 mm (+/- 5%). Średnica kołnierza wewnętrznego: 4,5 mm (+/- 5%). Wysokość przyrządu: 2,3 mm (+/- 5%). Długość przyrządu: 4,5 mm. Rowek na błonę o kształcie prostokątnym i długości: 1,2 mm (+/- 5%). Produkt pakowany pojedynczo, sterylizowany i dostarczany w stanie jałowym.
Zadanie nr 25 Drut do pętli do migdałków 33141642-3
| Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
L.p. | Pętla do przycinania migdałków w kształcie łeski o wym. 0,4x40mm (a 100szt) | opk | 8
1 | Pętla do przycinania migdałków w kształcie łeski o wym. 0,4x50mm (a 100szt) | opk | 4
2 | Razem:
poz. 1 - asortyment musi być kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającewgo pętlami do migdałków firmy Aesculap lub Rebstock - Zamawiający wymaga, na etapie oceny, dostarczenia próbek, celem sprawdzenia działania z posiadanymi pętlami, - zgodne z normą EN ISO7153/DIN58298:2010-9 Zgrzew powinien być stabilny, nie rozdwajający się, grubość zgrzewu taka sama jak grubość drutu. Łatwość założenia drutu do pętli.
Note on F5: Gosp:

## zad.26
Zadanie nr 26 Tace (kosze) narzędziowe 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Taca narzędziowa 480-485 x 240-255 x 50-60 mm | szt | 2
2 | 240-245x240-255x50-60 | szt | 2
3 | 120-150x240-255x50-60 | szt | 2
4 | 510-530x230-250x40-60 | szt | 2
5 | 470-500x245-250x45-60 | szt | 4
Razem
dno z siatki, bok ze stali nierdzewnej perforowanej, bez zamknięcia

## zad. 27
Zadanie nr 27 Elektrody, zestawy do wkłucia centralnego 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektroda endocavitarna do stymulacji nr 6 z zestawem do wkłucia | szt | 15
2 | Elektroda endocavitarna do stymulacji nr 6 bez zestawu do wkłucia | szt | 15
3 | Zestaw do wkłucia centralnego z żyły odłokciowej | szt | 10
4 | Zestaw do wkłucia centralnego z możliwością założenia elektrody | szt | 10
Razem
UWAGA:
Poz. 3 - zestaw wyposażony w prowadnik, rozszerzadło, igłę i strzykawkę dł. 30cm, śr. 14G
Poz. 4 - Introduktor o śr. 8Fr, dł. 11cm z zastawką hemostatyczną i portem bocznym wraz z wyposażeniem tj. prowadnik, strzykawka, igła i rozszerzadło.

## zad.28
Zadanie nr 28 Jałowe cewniki moczowodowe, nefrostomia, cystostomia 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, końce otwarte, popychacz z funkcją zacisku 5Fr | szt | 30
2 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, rozmiar 5Fr | szt | 40
3 | Cewnik moczowodowy podwójnie zagięty, zestaw z prostym popychaczem, bliższy koniec otwarty, dalszy zamknięty, popychacz dł. 28cm, rozmiar 5Fr | szt | 50
4 | Cewnik moczowodowy typu Brasch z oczkami | szt | 5
5 | Cewnik moczowodowy typu Couvlaire, mandryn metalowy zakończenie typu Couvlaire 4Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm. | szt | 5
6 | Cewnik moczowodowy typu Couvlaire, mandryn nylonowy, 2 oczka, rozmiar 6Fr. Skalowane co 1 cm. Długość min. 70cm. | szt | 5
7 | Cewnik moczowodowy zakończenie proste, mandryn metalowy 5Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm. | szt | 20
8 | Cewnik moczowodowy zakończenie proste, mandryn metalowy 5Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm. | szt | 20
9 | Cewnik moczowodowy zakończenie proste, mandryn metalowy 5Fr. Skalowane co 1cm. Długośc min. 70cm. | szt | 20
10 | Cewnik moczowodowy zakończenie proste, mandryn nylonowy 5Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm. | szt | 20
11 | Cewnik moczowodowy zakończenie proste, mandryn nylonowy 6Fr. Skalowane co 1cm. Dł. min. 70cm. | szt | 10
12 | Cewnik moczowodowy zakończony oliwką, mandryn metalowy, 2 oczka, rozmiar 5Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm | szt | 5
13 | Cewnik moczowodowy zakończony oliwką, mandryn metalowy, 2 oczka, rozmiar 6Fr. Skalowane co 1 cm. Długość min. 70cm. | szt | 5
14 | Cewnik moczowodowy zakończony oliwką, mandryn nylonowy, rozmiar 5Fr. Skalowane co 1 cm. Długość min. 70cm. | szt | 5
15 | Cewnik moczowodowy, mandryn metalowy zakończenie typu Couvlaire 5Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 70cm. | szt | 5
16 | Cewnik moczowodowy, mandryn metalowy zakończenie typu Couvlaire 6Fr. Skalowane co 1 cm. Długośc min. 70cm. | szt | 5
17 | Cewnik moczowodowy, typu Tiemann, mandryn metalowy, rozmiar 5Fr. Skalowane co 1 cm. Długość min. 74cm. | szt | 100
18 | Cewnik moczowodowy, typu Tiemann, mandryn metalowy, rozmiar 6Fr. Skalowane co 1 cm. Długość min. 74cm. | szt | 100
19 | Cewnik moczowodowy, typu Tiemann, mandryn metalowy, rozmiar 4Fr. Skalowane co 1cm. Długość min. 74cm. | szt | 100
20 | Cewnik moczowodowytypu Couvlaire, mandryn nylonowy, 2 oczka, rozmiar 5Fr. Skalowane co 1 cm. Dł. Min. 70cm. | szt | 5
21 | Ewakuatory skrzepów (eliki). Jednorazowe z zastawką antyzwrotną, kompatybilny z resektoskopem Storz. | szt | 200
22 | Korki do cewników | szt | 500
23 | Łącznik uniwersalny do cewników i worków | szt | 20
24 | Łączniki do cewników | szt | 100
25 | Łączniki do drenów | szt | 100
26 | Rozszerzadła do przetok nerkowych | szt | 10
27 | Zestaw do wytwarzania przetok nadłonowych przeskórnych cystostomii 11Fr | szt | 20
28 | Zestaw do wytwarzania przetok nadłonowych przeskórnych cystostomii 14Fr | szt | 20
29 | Zestaw do wytwarzania przetok nerkowych przeskórnych nefrostomii 12Fr | szt | 20
30 | Zestaw do wytwarzania przetok nerkowych przeskórnych nefrostomii 14Fr | szt | 20
31 | Zestaw teleskopowy do rozszerzania moczowodów | kpl | 1
Razem:

## zad.29-30
Zadanie nr 29 Akcesoria do spirometru CPV 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Ustnik 1xużytku dla dzieci do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 1000
2 | Ustnik 1xużytku dla dorosłych do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 6000
3 | Głowica pneumotachograficzna wielorazowego użytku (do spirometru PDD-301/sh f-my Piston | szt | 300
4 | Klips na nos | szt | 30
Razem:
Zadanie nr 30 Akcesoria do spirometru PNEUMO CPV 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pneumotachograf DPP | szt | 1500
2 | Wymienne gąbki do klipsów na nos | szt | 2400
3 | Klipsy na nos (wielorazowego użytku) | szt | 600
Razem:

## zad. 31-32
Zadanie nr 31 Cewniki pooperacyjne 33141200-2
L.p. | Nazwa preparatu | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik pooperacyjny Dufour dwubieżny balon 50ml lub 80ml , 18-24Fr, wykonany z półtwardego lateksu pokrytego silikonem | szt | 30
2 | Cewnik pooperacyjny Dufour trójdrożny balon 50ml lub 80ml 18-24Fr, wykonany z silikonu pokrytego hydrożelem | szt | 50
Razem
Zadanie nr 32 Cewniki pH-metryczne 33141200-2
L.p. | Nazwa preparatu | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik pH-metryczny 1-kanałowy, 1xużytku typu Versa Flex (a 10szt) | op | 2
Razem

## zad.33-35
Zadanie nr 33 Pętle i kulki do elektroresektora 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Pętle do elektroresektora (2-biegunowy) nr 24 (a 6szt) | op | 4
2 | Pętle do elektroresektora (2-biegunowy) nr 27 (a 6szt) | op | 4
3 | Kulki do elektroresektora (2-biegunowy) nr 24 (a 6 szt) | op | 3
4 | Kulki do elektroresektora (2-biegunowy) nr 27 (a 6szt) | op | 3
5 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa o śr. 3mm z przyłączem do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr. 24/26Fr (a 6szt) | op | 4
6 | Elektroda koagulacyjna, monopolarna, kulkowa o śr. 3mm z przyłączem do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr. 27/28Fr (a 6szt) | op | 4
7 | Pętle do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.24/26Fr (a 6szt) | op | 4
8 | Pętle do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.27/28Fr (a 6szt) | op | 4
9 | Kulki do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.24/26Fr (a 6szt) | op | 3
10 | Kulki do nowego typu elementu roboczego resektoskopu STORZ, śr.27/28Fr (a 6szt) | op | 3
11 | Przewód monopolarny, wtyk 8mm, dł. 300cm do elementu roboczego resektoskopu | szt | 4
12 | Przewód monopolarny wysokiej częstotliwości, wtyk 4mm, dł. 300cm | szt | 4
Razem
Zadanie nr 34 Maska termoplastyczna 33100000-1
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
77 | Maska termoplastyczna 3-punktowa na głowę z otworem na nos, grubość 2 lub 2,4 mm z perforacją maxi 25% lub perforacją micro 13%. Mocowanie maski kompatybilne z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 150
78 | Maska termoplastyczna 5-punktowa na głowę, szyję i ramiona z otworem na nos, grubość 2 lub 2,4mm z perforacją maxi 25% lub perforacją micro 13%. Mocowanie maski kompatybilne z systemem Orfit będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 100
Razem
Zadanie nr 35 Siatka do dermatomu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Siatka do dermatomu ( 1 : 1,5 ) | szt | 20
2 | Siatka do dermatomu ( 1 : 3 ) | szt | 20
3 | Siatka do dermatomu ( 1 : 6 ) | szt | 20
Razem
Zamawiający jest w posiadaniu dermatomu siatkującego firmy Zimmer

## zad.36-37
Zadanie nr 36 Ostrza wymienne do dermatomu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Nożyki (ostrza) do dermatomu firmy "Zimmer" | szt | 40
Razem:
Zadanie nr 37 Ostrza wymienne do dermatomu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Nożyki (ostrza) do dermatomu firmy "Aesculap" | szt | 30
Razem

## zad.38-39
Zadanie nr 38 Igły biopsyjne 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Igły biopsyjne do aparatu mammotome ST 8G (a 5szt) | op | 9
2 | Igły biopsyjne do aparatu mammotome ST 11G (a 5szt) | op | 4
3 | Pojemnik próżniowy do aparatu mammotome (a 20szt) | op | 1
Razem
Zadanie nr 39: Jałowy sprzęt jednorazowy do sporządzania i transferu cytostatyków - 33194000-6
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) - filtr cząsteczkowy 5µm o dużej powierzchni, filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm, port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock, obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się, aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Bez zawartości DEHP oraz PCV. | szt | 5000
Razem:

## zad.40
Zadanie Nr 40 Termometr 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Termometr na czoło | szt | 40
Razem:

## zad. 41-42
Zadanie nr 41 : Zgłębniki - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Zgłębnik gastrostomijny Ch 20/23 -port do nadmuchiwania balonu -końcówka do łączenia z przyrządem do podaży diet -przezroczysty zgłębnik silikonowy -silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych -silikonowy wewnętrzny balon mocujący | szt | 30
2. | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii Ch 18/40cm -poliuretanowy stożkowaty łącznik -przezroczysty poliuretanowy zgłębnik -zacisk do regulacji przepływu -zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika -silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych -silikonowa płytka zewnętrzna | szt | 90
3. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/110 -z miękkiego przeźroczystego poliuretanu -z prowadnicą ułatwiającą zakładanie -z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika -wolny od DEHP | szt | 20
4. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 10/130 -z miękkiego przeźroczystego poliuretanu -z prowadnicą ułatwiającą zakładanie -z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika -wolny od DEHP | szt | 20
5. | Zgłębnik do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego Ch 8/130 -z miękkiego przeźroczystego poliuretanu -z prowadnicą ułatwiającą zakładanie -z linią kontrastującą w promieniach RTG umożliwiającą kontrolę położenia zgłębnika, -wolny od DEHP | szt | 10
6. | Strzykawka enteralna 1xużytku o pojemności 60ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna. | szt | 360
Razem:
Zadanie nr 42 Dreny 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 8 | szt | 60
2 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 10 | szt | 60
3 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 12 | szt | 60
4 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 14 | szt | 50
5 | Dren do drenażu dróg żółciowych dren T nr 16 | szt | 50
Razem:
poz. 1-5 Dreny wykonane z latexu naturalnego, silikonowane, jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, pakowane podwójnie: folia/folia-papier, długość min. 38cm. Zamawiający wymaga produktu od jednego producenta.

## zad. 43-46
Zadanie nr 43 : Zestawy do drenażu , zestawy do nakłucia - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do drenażu opłucnej (Pleuracan) | szt | 100
2 | Zestaw do nakłucia jamy brzusznej (Peritofix) | szt | 200
3 | Zestaw do nakłucia opłucnej (Pleurofix) z igłą Veresa | szt | 200
4 | Zestaw do nakłucia wątroby (Hepafix) | szt | 40
5 | Zestaw Cystofix nr 10 z igłą 8 cm | szt. | 50
Razem:
Zadanie nr 44 : Rurka do tracheostomii, |  | Przyrząd do treningu oddechowego |  |  | 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Rurka do tracheostomii przezskórnej - zestaw do zakładania metodą GRIGSA, pakowane na jednej sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie. Zestaw zawiera rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośniowej z mankieem niskociśnieniowym, posiadający szywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. | szt | 40
2 | Przyrząd do treningu oddechowego dla dorosłych, przepływowy z możliwością ustawienia poziomu przepływu wdychanego powietrza w zakresie 100-600ml/s, z portem do jednoczesnej podaży tlenu, z rozciągliwą rurką łączącą i wymiennym ustnikiem, z uchwytem pozwalającym na przenoszenia lub zawieszenie na poręczy łóżka. | szt | 30
Razem:
Zadanie nr 45 : Aplikator typu mini-spike - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Aplikator typu mini-spike do pobierania i przygotowywania leków. Zawierający filtr antybakteryjny 0,45µm, posiadający nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykawką oraz samozamykającą się zatyczkę portu, z zastawką zabezpieczającą przed wyciekaniem w pozycji odwróconej, kolor zielony. | szt | 800
Razem:
Zadanie nr 46 : Linie do żywienia pozajelitowego - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Linie do żywienia pozajelitowego, kompatybilne z pompami Ambix Activ | szt | 500
Razem:

## zad. 47
Zadanie nr 47 : Cewniki Foleya – 33141200-2
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Cewnik FOLEYA silikonowany, z prowadnicą, nr 6 | szt | 100
| nr 8 | szt | 100
| nr 10 | szt | 100
2. | Cewnik FOLEYA silikonowany, opakowanie folia-folia, sterylizowany radiacyjnie. Cewniki mają posiadać 3-4 otwory boczne przy balonie 30-50ml nr 12 | szt | 300
| nr 14 | szt | 500
| nr 16 | szt | 2500
| nr 18 | szt | 4000
| nr 20 | szt | 3000
| nr 22 | szt | 1500
3. | Cewnik FOLEYA silikonowany III fazy (trójdrożny) nr 18 | szt | 300
| nr 20 | szt | 300
| nr 22 | szt | 200
| nr 24 | szt | 100
4 | Cewnik Foleya silikonowy nr 16 | szt | 200
5 | Cewnik Foleya silikonowy nr 18 | szt | 200
6 | Cewnik Foleya silikonowy nr 20 | szt | 100
Razem:
Uwaga dot. poz. 4 - 6 Cewnik Foleya silikonowy ma posiadać fabrycznie dołączoną (zapakowaną razem z cewnikiem Foleya), pierwotnie napełnioną strzykawką wypełnioną 10% roztworem gliceryny.

## zad.48-50
Zadanie nr 48 : Cewniki - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dzieci 4 FR/8cm, swiatła18, 20G, prowadnica 0,018 cala , dodatkowa miękka kaniula 22 Ga x 4,45 cm | szt | 20
2. | Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dorosłych 8Fr/20cm , swiatła 14G, 14 Ga , igła wprowadzająca 18 G x6,35 cm | szt | 50
3. | Cewnik do wkłuć dwuświatłowy dla dorosłych 7 Fr/20 cm , swiatła 14G, 18 G, igła wprowadzająca 18 Ga x35 cm | szt | 50
4. | Cewnik do wkłuć dwuświatłowy-dla dorosłych 7Fr /20 cm , swiatła16G, 16 G, igła wprowadzająca 18 Gx6,35 cm | szt | 300
5. | Cewnik do wkłuć jednoświatłowy dla dzieci 20G/12cm, igła wprowadzająca igła wprowadzająca 20 G x 5,08cm | szt | 10
6. | Cewnik do wkłuć jednoświatłowy-dorośli16G/20cm, igła wprowadzająca 18 Gx 6,35 cm | szt | 100
7. | Cewnik do wkłuć jednoświatłowy-dorośli 14G/20cm, igła wprowadzająca 18 G x 6,35 cm | szt | 300
8. | Prowadnik do wkłuć centralnych 0,89mm/68cm końcówka zakrzywiona | szt | 50
9. | Cewnik do wkłuć centralnych z powłoką antybakteryjną,w składzie chlorcheksydyna i sulfadiazyna srebra , dwuświatłowy 7F/20cm, swiatła 16 Ga , 16 Ga | szt | 50
10. | Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z pompą SAPPHIRE | szt. | 600
Razem:
Zadanie nr 49 : Kaniule - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Kaniula Neoflon, wyposażona w zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, wykonana z PTFE nr 0,7 /G24, przepływ 13ml/min - sterylne Opakowanie niezawierajace celulozy, opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne (bez zawartości lateksu), gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania - Tyvec, kaniule maja być widoczne w USG (bez pasków radiocieniujących). | szt | 3000
2. | Kaniula Neoflon, wyposażona w zdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, wykonana z PTFE nr 0,6 /G26, przepływ 13ml/min - sterylne Opakowanie niezawierajace celulozy, opakowanie nierozerwalne, wodoszczelne (bez zawartości lateksu), gwarantujące sterylność produktu na etapie transportu i przechowywania - Tyvec, kaniule maja być widoczne w USG (bez pasków radiocieniujących). | szt | 3600
3. | Kaniule do wkłuć tętniczych 20G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym , ze skrzydełkami z otworami do przyszycia do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, opk./25 szt. z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR – min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii | szt | 1000
4. | Bezpieczna kaniula dożylna w systemie zamkniętym wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z min. 5 paskami Rtg, chroniąca przed ekspozycją na materiał biologiczny i zakłucie poprzez posiadanie plastikowej osłonki igły, posiadająca otwór przy ostrzu igły umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, bez portu górnego, z elastycznymi skrzydełkami mocującymi, posiadająca dren z klemą zamykającą zakończony podwójnym rozgałęzieniem (jedno z rozgałęzień zakończone bezigłowym, niemachanicznym zamkniętym zaworem dostępu naczyniowego z przezierną silikonową jednoelementową podzielną membraną osadzoną zewnętrznie na przezroczystym plastikowym konektorze, sterylna , nie zawierająca latexu i PCV Rozmiary wg potrzeb Zamawiającego (do wyboru) • 24G o dł. 14mm i 19m • 22G o dł. 25mm • 20G o dł. 25mm, 32mm, • 18G o dł. 32mm, 45mm, pakowana pojedynczo w sztywne opakowanie typu Tyvec zabezpieczające przed utratą jałowości, do każdej kaniuli dołączony transparentny opatrunek z oddychającą membraną z ramką z pianki oraz z elastycznymi taśmami do mocowania do łatwego umocowania kaniuli | szt. | 1000
Razem:
Zadanie nr 50 : Igły - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Igła 1-razowego użytku do punkcji mostka 16Gx 45 mm z możliwością regulacji długości igły w zakresie 25-45 mm | szt | 100
2 | Igła do biopsji szpiku kostnego ( talerz biodrowy ) 16Gx70 mm z regulacją długości igły w zakresie min. 2 cm oraz z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu poprzecznego ułatwiającym wkłucie | szt | 400
3 | Igła do biopsji szpiku kostnego ( talerz biodrowy + trepanobiopsje ) 9Gx100mm śr. 4mm | szt | 200
4 | Igła do talerza biodrowego 11G dł.10-12 cm,śr.zewn. 3,0 mm | szt | 100
5 | Igła do biopsji szpiku kostnego ( mostek ) 16Gx30mm z regulacją długości igły w zakresie min. 2 cm oraz z dodatkowym zdejmowalnym uchwytem typu poprzecznego ułatwiającym wkłucie. | szt | 100
6 | Igła do biopsji tkanek miękkich 18G x 20 - 30cm półautomat | szt | 200
7 | Igła do biopsji tkanek miękkich 14G x 20 - 30cm półautomat | szt | 300
8 | Igła do gruboigłowej biopsji stercza do aparatu RADIPLAST AB 25G*20cm | szt | 200
9 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym zewnętrznym - igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z kaniulą ekstrakcyjną jako osobny element. Igła bardzo ostra znakowana co 1 centymetr. Mandryn ostrzony w trzech płaszczyznach, łączący się z uchwytem kaniuli na zatrzask. Krawędź tnąca z dwoma ząbkami dla łatwej penetracji. Profilowana do dłoni rączka typu młoteczkowego W uchwycie kaniuli gniazdo typu luer. Koreczek zamykający igłę po usunięciu mandrynu. Osobny znakowany wypychacz. Osłona zabezpieczająca ostrze igły. Średnica igły 9G, 11G (do wyboru), długość igły 100mm, typ kaniuli rynienka, widelczyk (do wyboru). | szt | 100
10 | Igła do trepanobiopsji szpiku kostnego z elementem wycinającym wewnętrznym - igła do trepanobiopsji szpiku z zintegrowaną wewnętrzną kaniulą ekstrakcyjną typu „U”. Igła wyposażona w przesuwalną blokadę kaniuli ekstrakcyjnej, znajdującą się pod masywnym uchwytem typu młotek, dodatkowy łącznik luer, zatyczkę, znakowany próbnik, prowadnik. Ponadto wymagane jest znakowanie igły co 1 cm.Średnica igły 9G, 11G (do wyboru), długość igły 100mm. | szt | 100
Razem:

## zad. 51-54
Zadanie nr 51 : Igły do iniekcji - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
Igła do iniekcji j.u. z zabezpieczeniem przed zakłuciem po użytkowaniu w postaci plastikowej kolorowej osłonki aktywowanej poprzez nacisk kciukiem.kolor łącznika oznaczający rozmiar. Igły charakteryzuja się słyszalnym kliknięciem potwierdzającym bezpieczne i pewne zamontowanie igły i słyszalne potwierdzenie aktywacji mechanizmu zabezpieczającego kcukiem, dzieki dodatkowemu zaciskowii wewnątrz nasadki igły, z ostrzem zorientowanym w kierunku osłony zabezpieczającej, połączonym integralnie, celem uniknięcia interferencji osłonki zabezpieczającej podczas procesu wykonywania iniekcji:
1 | 0,3 (a 50 szt) | op | 20
2 | 0,4 ( a 50szt.) | op | 20
3 | 0,5 ( a 50szt.) | op | 40
4 | 0,6 ( a 50szt.) | op | 40
5 | 0,7 ( a 50szt.) | op | 100
6 | 0,8 ( a 50szt.) | op | 100
7 | 0,9 ( a 50szt.) | op | 40
8 | 1,2 ( a 50szt.) | op | 40
Razem:
Zadanie nr 52: Cewniki - 33190000-8
Lp | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik typu CAVAFIX 70 cm G14 - G16 jałowy | szt | 200
2 | Cewnik typu COUVELAIRE jednorazowy nr 10 | szt | 30
| nr 12 | szt | 30
3 | nr.16 | szt | 30
4 | nr.18 | szt | 100
5 | nr.20 | szt | 100
6 | nr.22 | szt | 100
Razem:
Zadanie nr 53: Strzykawki do pomp - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1. | Strzykawka do pomp Ascor AP-14 ( Margomed, Polfa ) | szt | 200
2. | Strzykawka do pomp Medima ( Margomed, Polfa Lublin, BD Perfusion, Erg Klobuck, B.Braun Omnifix ) | szt | 200
3. | Strzykawka do pomp Aitecs SP 12S PRO ( Margomed, Monoject, Terumo, Janpol, Polfa Lublin ) | szt | 200
4. | Strzykawka do pomp Ascor AP-22 (Margomed, Braun Omnifix, Bogmark, Codan, Erg, Monoject, Terumo, Braun Perfus, BD Plastipak, Polfa Lublin, BD Perfusion, Braun Adalat, Proinjekt, Bbraun, Dispomed, Injectoma, Ivc, Janpol, Once Perfusion, Polfa Bolesławiec, Terumo). | szt | 200
5. | Strzykawka do pomp Perfusor ( B Braun, Ops, BD Plpak, Terrumo, Proinject ) | szt | 200
6. | Strzykawka do pomp Fresenius ( BD Plastipak, BD Perfusion, Braun Omnifix, Braun Perfusor, Terumo, Fresenius Injectomat ) | szt | 200
7. | Strzykawka do pomp Ascor SEP -11 ( Polfa, Janpol, Erg, Monoject, BD Perfusion, Terumo, Braun, Dispomed, Once, Beaun Omnifix, Adalat-Braun, Margomed ) | szt | 500
8. | Strzykawki do pomp Braun (Braun Perfusor) | szt | 300
9. | Strzykawki Janpol do pompy infuzyjnej typu "Kwapisz" - 50ml | szt | 200
10. | Strzykawki do pompy infuzyjnej Smiths Medical Int.12]1W100 (BD Plastipak 2/3, 5/6, 10, 20, 30, 50/60ml, Braun Perfursor 20, 50ml, Omnifix 2/2,5, 10, 20, 30, 50/60ml, Monoject Europe 5, 12, 20, 35, 50/60ml, Monoject USA 5/6, 10/12, 20/22, 30/35, 50/60ml, Penteferte 5, 10, 20, 30, 60ml, Codan 10, 20, 30, 50/60ml, Margomed 50ml; Erg 20ml, Erumo EU 2/3, 5/6, 10, 20, 30, 50/60ml, Infuject 50ml, Polmil 50/60ml, Margomed 50/60ml, Janpol 50ml, Erg 50/60ml, Bogmark Łomża 5/6, 10/12, 20, 50ml, Polfa Lublin 20, 50ml SofiJect 20, 50ml | szt | 1500
Razem:
Zadanie nr 54 : Cewnik do odsysania - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik do odsysania z rurek intubacyjnych nr 16 w systemie zamkniętym z adapterem kompatybilnym z cewnikiem do odsysania w systemie zamkniętym. Czas użycia cewników 48 godzin. Adapter kompatybilny z cewnikiem do odsysania do dróg oddechowych ma umożliwiać bez rozłączenia obwodu oddechowego odsysanie w systemie zamkniętym wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod katem 45 st., podwójnie obrotowy z portem do przepłukiwania, z silikonową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką. | szt. | 30
Razem:

## zad. 55
Zadanie Nr 55: Rurki, cewniki, zgłębniki - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,0 | szt | 20
2 | Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,1 | szt | 20
3 | Rurki do surfakantu bez baloników nr 2,2 | szt | 20
4 | Trocary do nakłucia opłucnej nr 8 | szt | 20
5 | Trocary do nakłucia opłucnej nr 10 | szt | 20
6 | Cewniki dopępkowe dla dzieci Nr 2,5 | szt | 50
7 | Cewniki dopępkowe dla dzieci Nr 3,5 | szt | 50
8 | Zgłębnik żołądkowy do długotrwałej podaży żywienia poliuretanowy lub silikonowy nr 12 - 14 długość min. 100cm | szt | 100
9 | Zgłębnik żołądkowy do długotrwałej podaży żywienia poliuretanowy lub silikonowy nr 15 - 16 długość min. 100cm | szt | 120
10 | Zestaw do znieczulenia splotu 22G x 80mm | szt | 40
11 | Prowadnica do igły Spinocan | szt | 150
Razem:

## zad. 56
Zadanie Nr 56 Sondy, cewniki, zestawy do drenażu 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Sonda moczowodowa podwójnie zagięta, długość cewnika 28cm, odległość między pętlami 2cm Nr 4, 5, 6 | szt | 200
2 | Sonda moczowodowa z zakończeniem Tiemana skalowane co 1 cm, dł. 70cm Nr 4, 5, 6 | szt | 400
3 | Sonda moczowodowa prosta (cewnik moczowodowy Nelaton) zamknięty koniec, długość 70cm (podziałka długości), mandryn metalowy, końcówka Luer Lock | szt | 400
4 | Zestaw do nefrostomii Nr 12 , Nr 14(kateter Pigtail, prowadnik J typu Lunderguist 0,38x80cm, igła dwuczęściowa 18Gx20cm, rozszerzacz 7F, 10F, strzykawka 10ml Luer Lock, skalpel, kołnierz mocujący, opaska zaciskowa) | szt | 400
5 | Cewnik do embolektomii nr 3 - 7 z różnymi pojemnościami balonu w zależności od średnicy cewnika, każde pojedyncze opakowanie cewnika do embolektomii ma uniemożliwić zagięcie cewnika przed jego użyciem | szt | 100
6 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 6Fr | szt | 50
7 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 9Fr | szt | 50
8 | Zestaw do drenażu przezskórnego metodą jednostopniową 16F | szt | 20
Razem:

## zad. 57
Zadanie nr 57 : Igły , strzykawki - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1. | Igła 1xużytku motylek nr 0,5 jałowa - sterylne | szt | 400
2. | nr 0,6 | szt | 1000
3. | nr 0,7 | szt | 1000
4. | nr 0,8 | szt | 1000
5. | nr 0,9 | szt | 1000
6. | Igła 1x użytku nr 0,5x25 ( a 100szt.) jałowa - sterylne | op | 1000
7. | 0,6x30 ( a 100szt.) | op | 400
8. | 0,7x30 ( a100szt.) | op | 600
9. | 0,8x40 ( a 100szt.) | op | 3600
10. | 0,9x40 ( a 100szt.) | op | 1500
11. | 1,1x40 ( a 100szt.) | op | 3000
12. | 1,2x40 ( a 100szt.) | op | 2500
13. | 1,6x40 ( a 100szt.) | op | 200
14. | Strzykawka 1xużytku 1 ml insulina z igłą zdejmowalną 0,3x13-0,29x13(a100) | op | 80
15. | Strzykawka 1xużytku 1 ml TBC z igłą zdejmowalną 0,45x10-13 ( a 100szt.) | op | 200
16. | Strzykawka 1xużytku 2-cz 2 ml ( a 100szt.), podziałka 0,1ml, | op | 1500
17. | 5 ml ( a 100szt) 2-cz z podziałką 0,2 ml | op | 3000
18. | 10 ml ( a 100szt) 2-cz z podziałką 0,5 ml, | op | 4000
19. | 20 ml ( a 80szt) 2-cz z podziałką 1ml, | op | 6000
20. | Strzykawka do pomp 50/60 ml z podwójną skalą pomiarową | szt | 18000
21. | Strzykawka do cewników 50/60 ml, z podwójną skalą pomiarową | szt | 7000
23. | Strzykawka100 ml Janet z podwójną skalą pomiarową | szt | 10000
| Razem |  |  | Razem
Uwaga: Strzykawki z rozszerzoną skalą 2ml- 3ml; 5 ml-6 ml; 10 ml-12 ml; 20 ml-24 ml posiadające kontrastujący tłok, posiadające bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki. Igły od jednego producenta.

## zad. 58-59
Zadanie nr 58 : Zgłębniki żołądkowe - 33141641-5
| Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Jałowe zgłębniki żołądkowe z tworzywa giętkiego, dającego się modelować, nie wymagające wcześniejszego schłodzenia nr 10 (dla rozmiarów od 10-22 wymagany jest łącznik redukcyjny Luer oraz zatyczka zintegrowana z konektorem) | szt | 150
2 | nr 12 | szt | 150
3 | nr 14 | szt | 1000
4 | nr 16 | szt | 1400
5 | nr 18 | szt | 1400
6 | nr 20 | szt | 1400
7 | nr 22 | szt | 300
8 | nr 24 | szt | 300
Razem:
Zadanie nr 59 : Jałowy sprzęt jednorazowy do sporządzania i transferu cytostatyków - 33194000-6
Lp. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Aparat do podawania cytostatyków z filtrem płaskim Sterifix 0,2Um bez zawartości PCV (Neutrapur) i DEHP, komora kroplowa dwuczęściowa rozdzielona pierścieniem, na drenie silikonowa wstawka do współpracy z pompami objętościowymi Infusomat Space lub do użytku metodą grawitacyjną | szt | 2000
2 | Dren do pomp do podaży leków światłoczułych bursztynowy z dodatkowym portem dostępu bezigłowego wielokrotnego użytku do pomp Infusomat lub metodą grawitacyjną | szt | 3000
3 | Bezpieczny aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem p/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu "jeziorka" - filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wpływem płynu z drenu podczas jego wypełniania - hydrofobowy filtr na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umieszczony powyżej komory kroplowej, umożliwiający wielokrotny dostęp lub przepłukanie aparatu NaCl. Dł. 180cm. Zestaw nie zawiera DEHP /konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami/. | szt | 30000
4 | Dren do podaży grawitacyjnej, bez PCV, ergonomiczna komora kroplowa, wykonana z bardzo przezroczystego materiału, wydłużony kroplomierz; 20 kropli + 1ml +/- 0,1ml (aqua dest.), elastyczna wydłużona dolna część komory kroplowej o dużej pojemności, zacisk rolkowy z zabezpieczeniem na kolec komory kroplowej po użyciu zestawu. | szt | 100
5 | Aparat trójdrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu tworzy system zamknięty - umożliwia przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk; do podaży przez pompy Infusomat Space lub grawitacyjnie. Aparat wyposażony w: 2 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu; filtrem hydrofobowy 0,8 µm; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem.Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku.Uchwyt z zaworem nie zawiera bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | szt | 3000
6 | Aparat pięciodrożny bursztynowy do chemioterapii bez PCV i lateksu, tworzy system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk; podaż przzez pompę Infusomat Space lub grawitacyjnie.. Aparat wyposażony w: 4 dostępy umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem z zastawkami bezzwrotnymi, zamykające się automatycznie po rozłączeniu drenu;filtrem hydrofobowy 0,8 µm; zacisk na drenie; kolec z odpowietrznikiem. Na linii dodatkowy zawór bezigłowy do podania leku.Uchwyt z zaworem nie zawierający bisfenolu ( BPA). Badania potwierdzające zamknięty system w myśl definicji NIOSH. | szt | 300
7 | Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Umożliwia bezpieczne i szczelne połączenie z przygotowanym cytostatykiem (z drenem infuzyjnym połączenie sygnalizowane akustycznie);filtr hydrofobowy (0,8µm); zawór bezigłowy do podania leku. Dren kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.5-6 | szt | 6000
8 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer) 30ml | szt | 4000
9 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer) 5ml | szt | 3000
10 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer) 10ml | szt | 3000
11 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer) 20ml | szt | 4000
12 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer) 50/60ml | szt | 3000
13 | Strzykawka 1xużytku trzyczęściowa z końcówką luer lock (kompatybilna z systemem Chemo-aid i Cytoluer ) 3ml | szt | 2000
14 | Łącznik do strzykawek trzyczęściowych typu Luer Lock z poz. 8-13 | szt | 250
Razem:
Zamawiający wymaga, na czas trwania umowy, wydzierżawienia 5 sztuk pomp infuzyjnych Bbraun z zasilaczami i uchwytami do każdej pompy, do prawidłowej podaży cytostatyków.
Zadanie nr 59B Dzierżawa pomp infuzyjnych
Lp. | Nazwa | Ilość szt | Ilość m-cy | Cena netto/1szt | Vat | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1. | Dzierżawa pomp infuzyjnych | 5 | 12
Razem:

## ZAD. 60-61
Zadanie nr 60 : Kaniule - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z min. 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, sterylna,
a | - 22Gx25 (przepływ 36-43ml/min); | szt | 15000
b | 20Gx32-33 (przepływ 61-67ml/min); | szt | 15000
c | 18Gx32-33 (przepływ 103ml/min); 18Gx45 (przepływ 96-103ml/min); | szt | 15000
d | 17Gx45 (przepływ 128-133ml/min); | szt | 1000
e | 16Gx45-50 (przepływ 196-236ml/min); | szt | 1000
2 | Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, typu bezpiecznego, z automatycznym zabezpieczeniem igły po uzyciu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z min. 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, sterylna,
a | - 22Gx25 (przepływ 36-43ml/min); | szt. | 10000
b | - 20Gx32-33 (przepływ 61-67ml/min); | szt. | 15000
c | - 18Gx32-33 (przepływ 103ml/min); | szt. | 7500
d | - 18Gx45 (przepływ 96-103ml/min); | szt. | 7500
e | - 17Gx45 (przepływ 128-133ml/min); | szt. | 1000
f | - 16Gx45-50 (przepływ 196-236ml/min); | szt. | 1000
g | - 14Gx45-50 (przepływ 270-343ml/min) | szt. | 1000
3 | Kaniula dożylna bezpieczna bez portu bocznego. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny zatrzask zabezpieczjący igłę przed zakłuciem, uruchamiany samoczynnie zaraz po użyciu igły. Kaniula posiada: przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z hydrofobowym filtrem lub zastawką antyzwrotną, łagodnie zwężający się koniec kaniuli, minimum 4 paski kontrastujące w rtg, zastawka antywypływowa całkowicie uniemożliwijąca wypływ krwi z kaniuli podczas jej używania (m.in. w momencie wkłucia, po wycofaniu igły, itp.), oznaczenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. Rozmiary 18G, 20G, 22G, 24G | szt. | 2000
4 | Koreczek do wenflonu sterylny | szt | 95000
5 | Kranik trójdrożny sterylny, posiadajacy optyczny i wyczuwalny indykator pozycji zamknięty otwarty, sterylny | szt | 8000
6 | Koreczek do wenflonów do linii tętniczej z membraną (zamknięty system dostępu naczyniowego - membrana silikonowa jednoelementowa, koreczek z końcówka luer i luer lock, możliwośc podłaczenia u pacjenta przez min. przez 7 dni lub min. 100 aktywacji, ) | szt | 5000
7 | Stacja wielokranikowa (zespół 3 kraników) sterylna | szt | 1000
|  |  |  | Razem: |  | 0 | 0
UWAGA: Kaniule: Wymagane logo lub nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na kaniuli w celu łatwej identyfikacji. Wszystkie kaniule od jednego producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykoanwcę do przysłania próbek.
Zadanie nr 61 : Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi - 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do pomiaru OCŻ | szt | 1600
2 | Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, opakowanie folia-papier, bez zawartości ftalanów ( z wyjątkiem pompki), pompka w kształcie walca o średnicy 28mm i długości 12cm, wyposażona w dwa zawory kulowe. | szt | 600
3 | Zestaw do transfuzji wymiennej noworodków | kpl | 12
Razem:

## ZAD. 62
Zadanie Nr 62 Zestawy do nakłucia lędźwiowego i wkłucia centranlego
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/nr katalogowy
1 | Zestaw do nakłucia lędźwiowego: w tym serweta 75x90 cm (+/-5%) - 1 szt; serweta 75x90 cm (+/-5%)- boczna krawędź przylepna - z otworem - 1 szt; kleszcze Kocher -1 szt; strzykawka 5 ml LL - 1 szt, igła 21G 1 1/2 - 1 szt, igła 18G 1 1/2 - 1 szt; tampony z gazy R3 o wielkości śliwki - 6 szt, opatrunek samoprzylepny 7,2 x 5 cm(+/-5%) - 1 szt, | zestaw | 300
2 | Zestaw do wkłucia centralnego w tym: tupfery wielkości śliwki - 4 szt, kleszczyki Kocher zielone - 1 szt, pęseta niebieska - 1 szt, strzykawka 10 ml LL - 1 szt, igła 21G 1 1/2 - 1 szt, igła 18G 1 1/2 - 1 szt; ostrze do szwów - zapakowane - 1 szt; transparentny samoprzypepny opatrunek 10x15 cm (+/- 5%) - 1 szt; kompres z gazy 7,5x7,5 cm (+/-5%) - 6 szt; igłotrzymacz Derf - metalowy - 1 szt; serweta 45x75 cm (+/-5%)- 1 szt; serweta 45x75 cm (+/-5%) - 2 cześciowa - przylepny otwór - 1 szt | zestaw | 400
3 | Samoprzylepne prześcieradło operacyjne z otworem, dwucześciowe 45cm x 75 cm (+/-5%) | szt | 100
4 | Serweta okrywająca do znieczulenia nadoponowego, samoprzylepna 90x60cm (+/-5%) | szt | 100
Razem

## ZAD. 63
Zadanie nr 63 Porty naczyniowe wraz z obłożeniem i igłami 33100000-1
L.p. | Nazwa preparatu | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do założenia portu standardowego | szt | 40
2 | Zestaw do założenia portu niskoprofilowego | szt | 10
3 | Zestaw do założenia portu niskoprofilowego prawe lub lewe do wyboru | szt | 10
4 | Zestaw do założenia portu dostępu dootrzewnowego | szt | 30
5 | Igły do portów naczyniowych | szt | 500
Razem
ad. 1
Zestaw do założenia portu naczyniowego (standardowego) – port naczyniowy z cewnikiem silikonowym: wykonany z żywicy epoksydowej, komora tytanowa (z możliwością podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem), wysokość 12,2mm, waga portu 8g, jednokomorowy port z silikonową membraną o srednicy 12,5mm, komora o objętości 0,5ml. Niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 8,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm, średnica zewnętrzna 2,8mm, długość 800mm.
ad. 2
Zestaw do założenia portu naczyniowego (niskoprofilowego) – port naczyniowy z cewnikiem poliuretanowym, wykonany z żywicy epoksydowej, komora tytanowa (z możliwością podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem), wysokość portu 9,7mm, waga portu 5g, silikonowa membrana o średnicy 9,5mm, komora o objętości 0,25ml. Niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy o rozmiarach: średnica wewnętrzna 1,4mm, średnica zewnętrzna 2,1mm, rozmiar 6,5FR, długość 800mm.
ad. 3
Zestaw do założenia portu naczyniowego (niskoprofilowego) do wyboru kaniula wyjściowa prawa lub lewa – port naczyniowy z cewnikiem silikonowym wykonany z żywicy epoksydowej, komora tytanowa (z możliwością podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem), wysokość portu 9,7mm, waga portu 4g, silikonowa membrana o śrerdnicy 9,5mm, komora o objętości 0,25ml. Niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy o rozmiarach: średnica wewnętrzna 1,1mm, średnica zewnętrzna 2,2mm, rozmiar 6,5FR, długość 800mm.
ad. 4
Port dostępu przeznaczony do dootrzewnowego podawania chemioterapii miejscowej, drenażu wodobrzusza oraz wysięków opłucnowych.
Port - komora tytanowa, objętość wewnętrzna 0,5ml - obudowa z żywicy epoksydowej - waga 10g - wysokość 13mm - wymiary 32x27mm - średnica membrany 12,5mm - cewnik silikonowy 15F z 49 otworami owalnymi (śr. 1,1 x 1,6mm), umieszczonymi na odcinku 20cm począwszy od końcówki gwarantujący szybkośc przepływu 42ml/min dla igły 19G, długość 550mm. - cewnik posiada kołnierz przysp[ieszając wzrastanie tkanki w celu redukcji ryzyka infekcji i zapewniający bezpieczne osadzenie cewnika.
ad. 5
Igły do wyboru do wlewów posiadająca szlif łyżeczkowy, z przezroczystą płytką mocującą, drenem, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu, dostępne długości 15mm, 20mm, 25mm, grubość dostępna w rozmiarach: 19G, 20G, 22G. Rozmiary igieł oznaczone kolorami oraz opisane rozmiarem na zacisku.
Port wraz z kompletnym zestawem zawierający:
port z komorą z tytanu – cewnik
oznaczony miarką z fabrycznie zakończoną końcówką, 2xigły 22G x 30 mm do wypełniania zestawu,
igłę wprowadzającą 18G, igłę 70 mm, strzykawkę 10ml,
igłę do wlewu z motylkiem, drenem, zaciskiem
rozszerzadło z prowadnicą typu „J” dł. 500mm,
tępo zakończony tunelizator,
prowadnicę z rozrywalną koszulką,
mechanizm mocujący cewnik z kaniulą wyjściową portu, port kompatybilny ze środowiskiem MRI,
igły i port dający możliwość dozowania kontrastu pod ciśnieniem nie mniejszym niż 325 psi( 22,4 bara) do tomografii komputerowej i MRI
broszurę informacyjną - edukacyjną dla pacjenta i pielęgniarek dostarczona na oddział lub blok operacyjny
Do każdego zestawu z poz.1 - 3 dołączone jest obłożenie do implantacji portów składającego się z:
1. | 1 x serweta na stół narzędziowy 100 x 150 cm ( owinięcie zestawu)
2. | 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Micro – Mosquito 12,5 cm
3. | 1 x kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm
4. | 1 x hak do ran typu Senn 16 cm
5. | 1 x pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14 cm
6. | 1 x opatrunek na ranę 10 x 6 cm
7. | 1 x opatrunek na ranę 7,2 x 5 cm
8. | 3 x serwera samoprzylepna 75 x 90 cm
9. | 3 x tupfer
10. | 1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm
11. | 10 x kompres gazowy 7,5 x 7,5 cm
12. | 10 x kompres włókninowy 10 x 10 cm
13. | 5 x kompres włókninowy 5 x 5 cm
14. | 1 x miska plastikowa 150 ml
15. | 1 x skalpel jednorazowy nr. 11
16. | 1 x rzep typu Velcro 2 x 23 cm
17. | 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
Szkolenie personelu medycznego ) w zakresie:
Ogólne informacje nt. portów dożylnych, wskazań, kwalifikacji do zabiegu implantacji,
Sytuacje szczególne związane z użytkowaniem portu,
Najczęstsze powikłania związane z użytkowaniem portu, zalecenia dotyczące pielęgnacji i obsługi portów dożylnych
Zabieg implantacji portu w zarysie – teoretycznie
Część praktyczna – przeprowadzenie zabiegu implantacji portu naczyniowego przez lekarza szkolącego.

## Zad. 64-68
Zadanie nr 64 Elektrody do EKG 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Elektroda do EKG do Holtera Elektroda jednorazowego użytku, na podłożu mikroporowatym, z czujnikiem Ag/AgCl, okrągła 60mm, z tzw. żelem specjalnym Aqua-Set i tarką na osłonie elektrody. | szt | 30000
2 | Elektrody do EKG. Elektroda jednorazowego użytku, do EKG, na piance, z przecięciem, z czujnikiem Ag/AgCl, o wymiarach 32x41mm, z żelem stałym. | szt | 40000
3 | Elektrody do EKG dla dzieci. Elektrody jednorazowego użytku, do EKG, na piance, z przecięciem, z czujnikiem Ag/AgCl, okrągła, o wymiarach 30mm, z żelem stałym. | szt | 1800
Razem:
Zadanie nr 65 Sprzęt medyczny różny 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Butelka Redon sterylna, płaska - harmonijka o poj. 200ml do odbarczania ran | szt | 5000
2 | Dren brzuszny wykonany ze 100% transparentnego silikonu klasy medycznej (optymalnie dobranej sprężystości i giętkości materiału). Perforacja na długości 10cm, 6 specjalnie wyprofilowanych atraumatyycznych otworów drenujących. Przeznaczony do długotrwałego drenażu głównie z okolicy delikatnych narządów. Długość min.50cm, termo wrażliwy. Pasek kontrastujący w RTG na całej długości drenu. Pakowany podwójnie - opakowanie zewnętrzne papier-folia, wewnętrzne folia. Rozmiary: CH8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 30, 33, 36, 39 (do wyboru) | szt | 500
3 | Korek typu Combi Luer Lock do aparatów do przetaczania płynów infuzyjnych (cytostatyków) a 100szt | op | 250
4 | Kranik trójdrożny z przedłużaczem ok.20cm, posiadajacy optyczny i wyczuwalny indykator pozycji zamknięty otwarty sterylny. | szt | 500
5 | Łącznik do rurek intubacyjnych, tracheostomijnych tzw."gęsia szyjka" podwójnie obrotowy, rozm. 15M/22F | szt | 1000
6 | Łącznik do rurek intubacyjnych, tracheostomijnych tzw."gęsia szyjka" podwójnie obrotowy z przedłużaczem, rozm. 15M/22F | szt | 2000
7 | Przewód do cytoskopu lub resektoskopu podwójny, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt | 600
8 | Przewód do cytoskopu lub resektoskopu pojedynczy, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny | szt | 600
9 | Sonda Sangsstaken nr 16 - 21 długość 100cm, wykonana z obojętnie biologicznego silikonu, który eliminuje ryzyko reakcji alergicznych, posiadający podwójne światło umożliwiające jednocześnie płukanie i odsysanie zarówno przełyku jak i żołądka. Znacznik głębokości umożliwiający monitorowanie położenia sondy. | szt. | 20
10 | Strzykawki jednorazowe cewnikowe z 2 końcówkami luer lock, nadające się do płukania ucha - 100ml (a 50szt) | op | 40
11 | Woreczek na mocz dla dzieci jałowy - sterylny, opakowanie folia-papier dla chlopców a' 150 ml | szt | 2500
12 | Woreczek na mocz dla dzieci jałowy - sterylny, opakowanie folia-papier dla dziewczynek a' 150 ml | szt | 2500
13 | Worek do godzinowej zbiórki moczu składający się z: - worka 2000ml (skalowany co 100ml i komory pomiarowej 500ml (skalowana co 1ml do 40ml i co 5ml do 90ml), filtr hydrofobowy w worku i komorze pasteura, wysokośc całego zestawu max 29cm - 2 zastawek antyzwrotnych, zabezpieczających cofanie się moczu do pacjenta - drenu dwukanałowego, uniemożliwiającego cofanie się moczu do pacjenta | szt | 500
14 | Worek na mocz 2l z odpływem i zaworem typu T, wyposażony w zastawkę jałowe - sterylny | szt | 14000
15 | Żel do EEG a 250ml | szt | 40
16 | Żel do EKG 250 ml | szt | 120
17 | Żel do USG a 0,5 kg | op | 400
Razem:
Zadanie nr 66 Cewniki nelaton, Petzer, Tiemman 33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Cewnik Nelaton Nr 10 | szt | 50
2 | Cewnik Nelaton Nr 18 | szt | 200
3 | Cewnik Nelaton Nr 20 | szt | 200
4 | Cewnik Petzer Nr 16 | szt | 100
5 | Cewnik Petzer NR 18 | szt | 150
6 | Cewnik Petzer Nr 20 | szt | 150
7 | Cewnik Petzer Nr 24 | szt | 100
8 | Cewnik Petzer Nr 30 | szt | 100
9 | Cewnik Petzer Nr 32 | szt | 100
10 | Cewnik Petzer Nr 34 | szt | 100
11 | Cewnik Petzer Nr 36 | szt | 100
12 | Cewnik Tiemman Nr 6 | szt | 100
13 | Cewnik Tiemman Nr 8 | szt | 120
14 | Cewnik Tiemman Nr 10 | szt | 120
15 | Cewnik Tiemman Nr 12 | szt | 120
16 | Cewnik Tiemman Nr 14 | szt | 400
17 | Cewnik Tiemman Nr 16 | szt | 400
18 | Cewnik Tiemman Nr 18 | szt | 400
19 | Cewnik Tiemman Nr 20 | szt | 400
20 | Cewnik Tiemman Nr 22 | szt | 300
21 | Cewnik Tiemman Nr 24 | szt | 200
22 | Cewnik Tiemman Nr 26 | szt | 200
Razem:
poz. 4 - 11 Cewniki Petzera 3 i 4 otworowe do wyboru przez Zamawiającego. Sterylizowane radiacyjnie, pakowane w opakowanie podwójne: wewnętrzny worek foliowy i zewnętrznie folia/papier.
Zadanie nr 67 Dreny Thorax33140000-3
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Dren Thorax nr 18 | szt | 80
2. | Dren Thorax nr 20 | szt | 80
3. | Dren Thorax nr 22 | szt | 80
4. | Dren Thorax nr 24 | szt | 80
5. | Dren Thorax nr 26 | szt | 50
6. | Dren Thorax nr 28 | szt | 50
7. | Dren Thorax nr 30 | szt | 50
8. | Dren Thorax nr 32 | szt | 40
9. | Dren Thorax nr 34 | szt | 40
10. | Dren Thorax nr 16 | szt | 50
Razem:
Zadanie nr 68 Przyrząd do przetoczeń 33190000-8
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1. | Przyrząd do przetoczeń kompatybilny z pompą SAPPHIRE | szt | 600
2. | Zestawy infuzyjne do pomp objętościowych "Mindray" PV5, 2,5 m, 15µm | szt | 600
Razem:

## zad 69-73
Zadanie nr 69 Jednorazowe układy pacjenta do aparatów do znieczulenia i respiratorów będących w posiadniu Zamawiającego
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Polipropylenowy anestetyczny układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty o długości ramion 60/180cm, ramię dodatkowe 45/120cm, trójnik z łącznikiem kątowym z portem do kapnografii, worek oddechowy 2l. | szt | 2040
2 | Sterylny obwód oddechowy polipropylenowy, składajcy się z dwóch rur rozciągalnych o średnicy 22mm tj. 22f, złączki typu "Y" 22M/15F o równoległych ramionach fabrycznie połączonej z dwoma rurami, możłiwość uzyskania długości rur w minimalnym wymaganym zakresie 65-175cm, wyrób zapakowany sterylnie w opakowanie jednostkowe foliowo - papierowe, dolna cześć z papieru, górna część z folii, obwód nie zawierajcy latexu - potwierdzone fabrycznym oznaczeniem producenta na opakowaniu jednostkowym | szt | 1920
Razem:
Zadanie nr 70 Akcesoria do respiratorów
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Adapter do układów dwuramiennych - możliwość wentylacji układami dwuramiennymi. Zestaw obejmuje: obsadka zaworu wydechowego, zawór wydechowy, adapter zaworu wydechowego | kpl | 6
2 | Czujnik przepływu do obwodów oddechowych dwuramiennych do respiratorów będących w psoiadniu Zamawjacego tj. "Bellavista" | szt | 600
Razem:
Zadanie nr 71 Zestaw do nebulizacji
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów, którzy sami nie oddychają. Zestaw do nebulizacji składający się z min.: - 1 x moduł sterujacy, możliwość zasilania z gniazda USB, - 30 szt. membrana Solo, - 30 szt., złącze typu T dla dorosłych (dla 1 pacjenta - 1 komp.) Opakowanie 30 sztuk. | kpl | 8
2 | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów, którzy sami oddychają. Zestaw do nebulizacji składający się z min.: -1 x moduł sterujacy USB, - 30 szt., membrana Solo, - 30 szt. adapter (dla 1 pacjenta - 1 komp.) | kpl | 2
Razem:
Uwaga:
Gwarancja na dostarczone urządzenie min. 24 miesiące
Zadanie nr 72 Zestaw do krwawego pomiaru ciśnienia
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Zestaw z przetwornikem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150cm, przetwornik ze zintegorowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełnaiania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błedu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem Philips poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pionowym (opakowanie a' 5szt) | op | 60
Razem:
Zadanie nr 73 Nawilżacze jednorazowe
L.p. | Nazwa | jm | Ilość | Cena netto | VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy
1 | Nawilżacze jednorazowe typu respiflo o pojmności 0,5l zakonczone gwintem 9/16 cala kompatybilne z dozownikiem firmy Ava Med. - będacym w posiadaniu Zamawiającego | szt | 200
Razem: