**P.T. Wykonawcy wszyscy**

DA.271-62-11/17 Nowy Sącz, dnia 6 listopada 2017 r.

**Dotyczy: Zapytanie 6**

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów SIWZ odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę protez naczyniowych i anatomicznych oraz sprzętu jednorazowego użytku** Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, jako Zamawiający informuje, że:

**Dotyczy Zadania 1**

**Pytanie 1:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min; średnice 6-24mm, długość minimalna 40cm.

**Pytanie 2:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min; średnice 6-24mm, długość minimalna 50cm.

**Pytanie 3:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min; średnice 12x6 – 24x12mm, długość 45cm

**Pytanie 4:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu lub dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez impregnacji solami srebra i triklosanem, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min; średnice 6-24mm, długość minimalna 40cm.

**Pytanie 5:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu lub dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez naczyniowych dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, bez triklosanu, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem, dwustronnie welurowanych (z niskim welurem wewnętrznym i wysokim zewnętrznym), grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm2/min; średnice 12x6 – 24x12mm, długość 45cm.

**Pytanie 6:**

Prosimy o odstąpienie w pozycji 6 od wymogu wyposażenia protezy w stalową końcówkę.

**Pytanie 7:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 7 w miejsce pierwotnych parametrów łat dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm2/min, wymiary: 6x75mm – 15x75mm.

**Pytanie 8:**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 8 w miejsce pierwotnych parametrów łat dzianych, uszczelnianych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm2/min, wymiary: 10x150mm.

**Odpowiedz: Zgodnie z SIWZ**