P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-17/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 11 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Pakiet 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody do elektrostymulatora Tens o wymiarach 4,5x8cm.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pakiet 64 poz.1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody z żelem stałym o średnicy 50mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta Leonharda Langa-której dystrybutorem jest Varia-elektrodę EKG Skintact T-604B do Holtera o średnicy 60mm, podłoże mikroporowate, żel specjalny Aqua-Set, z tarką do przygotowania naskórka.

# Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dystrybutor-Varia. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach. Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza elektrody średnicy 50 mm

Pakiet 64 poz.2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody bez przecięcia o wymiarach 36x40mm  lub elektrody bez przecięcia o wymiarach 30x44mm. Pozostałe parametry bez zmian.

Proponowany przez Państwa opis elektrody wprost opisuje konkretny wyrób konkretnego producenta Leonharda Langa-której dystrybutorem jest Varia-elektrodę EKG Skintact FS-RG1/10 o wymiarach 32x41mm, żel stały.

Taki opis asortymentu nie tylko utrudnia uczciwą konkurencję, ale wręcz uniemożliwia Wykonawcy złożenie ważnej, konkurencyjnej, nie podlegającej odrzuceniu oferty. Zamawiający określił parametry elektrody w taki sposób, że ofertę w przedmiotowym postępowaniu może złożyć wyłącznie dystrybutor-Varia. Wprowadzony opis elektrody ogranicza konkurencję i równe traktowanie wykonawców, gdyż nie mając uzasadnienia merytorycznego jest charakterystyczny dla jednego dostawcy i tym samym pozbawia pozostałych wykonawców możliwości złożenia oferty spełniającej wymogi SIWZ. Na rynku są bowiem dostępne także inne elektrody o identycznych istotnych dla funkcji, jakie mają elektrody pełnić, parametrach. Odmowa dopuszczenia proponowanych przez nas wyrobów stanowi jawne naruszenie art. 29 ust. 2 ustawy pzp zgodnie z którym przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz art. 7 ust. 1 ustawy pzp, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zatem wnioskujemy jak na wstępie o dopuszczenie elektrody równoważnej.

Odp. Zamawiający dopuszcza elektrodę o wymiarach 36x40mm przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pakiet 64 poz.3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody bez przecięcia. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 64 poz.1-3

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odp. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod z jednoczesnym przeliczeniem ilości podanych przez Zamawiającego na pełne opakowania zawierające 50 sztuk elektrod tj. poz. 1  = opakowań 600 po 50 sztuk, poz. 2  = opakowań 800 po 50 sztuk, poz. 3  = opakowań 36 po 50 sztuk.

Projekt umowy – par. 3 ust. 8

Prosimy o zmianę par. 3 ust. 8 projektu umowy poprzez dodanie zapisu, że wykonawca nie może wstrzymać dostaw zamówionego towaru, chyba, że zwłoka w płatnościach przez zamawiającego wyniesie 30 dni ponad termin określony w par. 3 ust. 2

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Projekt umowy – par. 6

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

Projekt umowy – par. 10 ust. 2 lit. h)

Prosimy o zmianę ww. par. umowy poprzez wprowadzenie zapisu, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT zmienia się cena brutto umowy, natomiast cena netto pozostanie bez zmian.

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.