P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-18/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 9 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 12 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ oraz ustawą PZP.

Zadanie nr 5

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania (pod warunkiem nieodpłatnego doposażenia na czas umowy w kompatybilne pojemniki wielorazowe), równoważny system do odsysania, firmy Vacsax, (producent brytyjski)?

System nasz charakteryzuje się pojemnikami, które nie wymagają połączenia ze źródłem ssania. Są kompatybilne z wieszakami zamontowanymi w placówce Zamawiającego. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia). Króciec pacjenta (śr. wew. 7mm) jest kątowy, gładki, rozszerzający się (dostosowany jest do drenów o różnej średnicy); nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wkłady częściowo sprasowane, w celu zmniejszenia powierzchni magazynowej Pozostałe jak w SIWZ.

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania; spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych (Obwieszczenie z dnia 28. 10.2015r,)

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.