P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-24/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 9 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 18 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

- Pytanie dot. Zadania nr 62 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia lędźwiowego o składzie:

| serweta FB | 75x45cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta L2 50x60cm z otworem 10cm | 50x60cm;Ø10cm | 1 |
| strzykawka 3ml | 3ml | 1 |
| strzykawka 5ml | 5ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,5x25mm | 0,5x25mm | 1 |
| kompres z włókniny 30 gram, 4W | 7,5x7,5cm | 10 |
| Opatrunek Fixopore S | 5x7,2cm | 1 |
| penseta plastikowa | 13 cm | 1 |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Pytanie dot. Zadania nr 62 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do wkłucia centralnego o składzie:

| serweta z laminatu FB | 45x75cm | 1 |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu L2 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | m | 1 |

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. ogólnych warunków umowy:

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać, że prawo wstrzymania dostaw przysługuje w przypadku gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.

- Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odp. Zgodnie z zapisami SIWZ.