P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-27/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 14 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 21 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Zadanie nr 57, poz. 14

Proszę o dopuszczenie strzykawki z igłą w rozmiarze 0,33x13.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 57, poz. 21

Proszę o dopuszczenie strzykawki z pojedynczą skalą pomiarową.Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zadanie nr 60, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Zadanie nr 60, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
| --- | --- | --- |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zadanie nr 60, poz. 1

# Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 60, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 18G x 32 o przepływie 103 ml/min?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Zadanie nr 60, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną 17G x 45 o przepływie 140 ml/min?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.

Zadanie nr 60, poz. 2-4

# Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie nr 60, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kranik z optycznym indykatorem pozycji, z powodzeniem stosowany w placówkach na terenie całej Polski?

Odp. Zgodnie ze SIWZ.