P. T. Wykonawcy

wszyscy

DA.271-59-15/17                                                     	          Nowy Sącz, dnia 6 listopada 2017 r.

dotyczy: zapytanie nr 9 do przetargu

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego 1 x użytku Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:

Dotyczy Zadania nr 19 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy mechaniczny bakteryjno-wirusowy z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 25 g i przestrzeni martwej 45 ml, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów SIWZ?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu (zastosowanie celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci nie ma żadnej klinicznie potwierdzonej przewagi nad wymiennikiem piankowym) a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają konkurencję do preferowanego wykonawcy.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 19 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści filtr o większej skuteczności nawilżania wynoszącą 31 mg H2O/l przy Vt=50 ml?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 19 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści jednomembranowy piankowy wymiennik ciepła i wilgoci, z możliwością podawania O2, nawilżaniu 27,4 mg H2O/l, wadze 4,5 g, z samo domykającym się portem do odsysania chroniącym przed kontaminacją otoczenia?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Dotyczy Zadania nr 19 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści wymiennik o mniejszej masie z jednym membranowym wymiennikiem wykonanym z celulozy?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.